S.E.P.                                             S.E.I.T.

DIRECCION GENERAL DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS.

1.- IDENTIFICACION DEL PROGRAMA POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Sistemas de Potencia Indus

triales (4-0-8).

NIVEL: Licenciatura

CARRERA: Ingeniería Eléctrica

CLAVE:

2.- HISTORIA DEL PROGRAMA.

LUGAR Y FECHA DE     PARTICIPANTES       OBSERVACIONES              ELABORACION.

-------------------------------------------------------

5 de Junio de 1995  Academia de Ing.   Desarrollo del -                                Eléctrica.         programa en uni-

dades de aprendi

zaje.

3.- UBICACION DE LA ASIGNATURA.

a).- Relación con otras asignaturas del plan de estudio

ASIGNATURAS                            TEMAS

-----------------------------------------------------------               ANTERIORES:

- Utilización de la energía I.            - Todos                  - Equipos mecánicos                       - Turbinas

- Tecnología de los sistemas de potencia  - Subestaciones

Eléctricas

- Centrales Eléc-

tricas.

POSTERIORES:

- Utilización de la energía II.           - Cogeneración.

- Protección de Sistemas de Potencia      - Esquemas de pro

Industriales.                             tección de equi

pos de potencia

b).- Aportación de la asignatura al perfil del egresado

Los conocimientos suficientes para la elaboración,

dirección y ejecución de todo proyecto eléctrico -                  industrial y de servicios.

4.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO.

- Adquirir los conocimientos sobre la Tecnología de --

Equipos y componenentes de potencia para ser emplea-

dos en la elaboración de proyectos de sistemas de po

tencia industriales.

5.- TEMARIO.

I.- DISEÑO DE SISTEMAS DE POTENCIA INDUSTRIALES.

1.1.- Clasificación de capacidades industriales

1.2.- Arreglos típicos de S.P.I.

1.3.- Distribución en Planta de Componentes de

S.P.I.

1.4.- Cálculo de Centro Geográfico de Centros de

Carga.

1.5.- Análisis Técnico-Económico de S.P.I.

II.- SUBESTACIONES DE POTENCIA INDUSTRIALES.

2.1.- Generalidades: Funciones, Capacidades, Tensio

nes.

2.2.- Planeación de una Subestación de potencia in-

dustrial.

2.3.- Especificaciones y Selección de componentes -                      primarios.

2.4.- Tecnología de los elementos constructivos de-

Subest.

2.5.- Características y especificaciones de los - -                      transformadores de potencia.

2.6.- Equipos y servicios auxiliares.

2.7.- Proyecto de subestación de potencia Ind.

III.-  SUBESTACIONES COMPACTAS Y DE DISTRIBUCION.

3.1.- Generalidades: Clasificación, Capacidades, -

Tensiones.

3.2.- Planeación de subestaciones compactas.

3.3.- Planeación de Subestación de distribución

abiertas.

3.4.- Especificaciones y selección de componentes -                      primarios/secundarios.

3.5.- Selección y especificaciones de transformado-

res de distribución.

3.6.- Tecnología de los elementos contructivos de -                      Sub. de Distr.

3.7.- Proyecto de Subest. Compactas y de distribu--

ción abiertas.

IV.- TABLEROS DE DISTRIBUCION DE M.T.

4.1.- Generalidades.- Clasificación y Especific.

4.2.- Tablero Metal- Especific. y Selección

4.3.- Tablero de Subest. Compacta.- Especific.

4.4.- Centro de control de motores de M.T. Especif.

4.5.- Generalidades de motores de M.T.

4.6.- Proyecto de selección de Tab. de M.T.

V.- TABLEROS DE DISTRIBUCION DE B.T.

5.1.- Clasificación General y Especific.

5.2.- Tablero Blindado.- Especific.

5.3.- Tablero de montaje fijo.-Especific.

5.4.- Tablero compacto de fuerza y alumbrado.-                           Especif.

5.5.- Generalidades de motores de B.T.

5.6.- Centro de control de motores

5.7.- Proyecto de selección de tableros de B.T.

VI.- GENERACION DE EMERGENCIA Y RESPALDO.

6.1.- Procesos industriales susceptibles de generación

6.2.- Características de las turbinas de vapor y gas -                   industriales.

6.3.- Características de plantas de emergencia de com-

bustión interna.

6.4.- Cargas críticas y circuitos de emergencia

6.5.- Tableros de transferencia.

6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS.

- Tecnología de los sistemas de potencia (Todos los                  temas).

- Utilización de la energía I (Todos los temas)

- Dibujo

- Medición de potencia eléctrica

- Motores de inducción.

7.- SUGERENCIAS DIDACTICAS.

- Apoyo completo en todos los temas con material técni                co de fabricantes de equipo eléctrico, como folletos

y catálogos con información general y especificacio-

nes de toda clase, con el fin de apoyar al alumno --                con la selección de equipo y especificaciones en sus

aplicaciones específicas de proyectos de evaluación.

- Realización de visitas a plantas industriales de la-

localidad en sus diversos niveles de capacidad, a --

fin de observar de cerca los equipos eléctricos de -                potencia.

- Realización de visitas a las obras de construcción -               de nuevos proyectos industriales, comerciales o de -                servicios a fin de conocer en detalle como se ejecu-

ta el proyecto y la obra eléctrica correspondiente.

- Alentar la presencia de fabricantes y proveedores de

equipo eléctrico de potencia en la Institución, me--

diante exposición de equipo, plásticos, conferencias

etc.

8.- SUGERENCIAS DE EVALUACION.

- Tareas de investigación o levantamiento de informa -                ción de sistemas existentes en el medio.

- Tareas de elaboración de arreglos diversos en la pla-

neación de sistemas de potencia especificos.

- Proyectos de aplicación específicos, por temas o inte

grales, en ejemplos industriales asignados individual

mente, donde el alumno se vea involucrado en la solu-

ción de todo lo concerniente a una aplicación real de

proyecto eléctrico.

- Puntuación por participación interactiva en clase.

9.- UNIDADES DE APRENDIZAJE.

UNIDAD 1.- DISEÑO DE SISTEMA DE POTENCIA INDUSTRIAL.

- Objetivo educacional.

Conocerá de los diversos arreglos, capacidades y ele-

mentos empleados en el diseño y la elaboración de sis

temas de potencia para todo tipo de industrias.

- Actividades de aprendizaje.

1.1.- Con la conducción del Profesor, el alumno inves

tigará la clasificación general que por magnitud e im

portancia económica tiene la industria pequeña, lige-

ra, mediana y pesada, obteniendo ejemplos suficientes

para cada una.

1.2.- En clase se discutirán las diversas capacidades

de los sistemas de potencia industriales para cada ti

po de industria.

1.3.- El maestro precisará los criterios de ubicación

en planta de los componentes de potencia, su cálculo-

téorico y efectivo.

1.4.- Se analizarán diversas alternativas de sistemas

de potencia en función del costo beneficio.

UNIDAD 2.- SUBESTACION DE POTENCIA INDUSTRIALES.

- Objetivo educacional:

Planear y proyectar subestaciones de potencia indus--

triales, incluyendo el cálculo, selección y especifi-

cación de los componentes propios de las mismas.

- Actitudes de aprendizaje:

2.1.- Se expondrán en clase los diversos arreglos que

en base a la capacidad, tipo importancia de una plan-

ta industrial, una subestación de potencia puede ad--

quirir.

2.2.- El alumno conocerá y se familiarizará con las -               particularidades y especificaciones de interruptores-

de potencia, cuchillas, transformadores de instrumen-

tos, apartarrayos y transformadores de potencia.

2.3.- El maestro expondrá las características de los-

materiales empleados en subestaciones, como estructu-

ras, aisladores, herrajes, obras civiles, y equipos -               auxiliares.

2.4.- El alumno ejecutará un proyecto de aplicación -               de una subestación industrial.

UNIDAD 3.- SUBESTACIONES COMPACTAS Y DE DISTRIBUCION.

- Objetivo educacional.

Planear y proyectar subestaciones de mediana potencia

industriales, incluyendo cálculo, selección y especi-

ficaciones de los componentes propias de las mismas.

Actividades de aprendizaje:

3.1.- El maestro expondrá las particularidades de las

subestaciones compactas y abiertas en los sistemas de

distribución industrial.

3.2.- Describir la planeación de subestaciones compac

tas y abiertas.

3.3.- Exponer las similitudes y diferencias entre am-

bos tipos de subestaciones.

3.4.- Especificaciones de transformadores de distribu

ción.

UNIDAD 4.- TABLEROS DE DISTRIBUCION DE M.T.

- Objetivo educacional:

Selección y aplicación de tableros de media tensión -               en proyectos de sistemas de potencia industriales.

- Actividades de aprendizaje:

4.1.- El maestro expondrá la construcción, caracterís

ticas y especificaciones de tableros tipo metal-clad,

así como los de subestación compacta.

4.2.- Hacer tabla resumen de características y especi

ficaciones de los motores de media tensión: potencias               nominales, tensiones, construcción y aplicaciones.

4.3.- Exposición del diseño y construcción de contac-

tores al vacio para media tensión, capacidades y espe

cificaciones.

4.4.- El maestro expondrá la planeación de un tablero

tipo Centro de Control de motores de M.T.

4.5.- El alumno realizará ejemplos de aplicación de -               planeación y selección de tableros de M.T. para situa

ciones dadas.

UNIDAD 5.- TABLEROS DE DISTRIBUCION DE B.T.

- Objetivo educacional:

Selección y aplicación de tableros de baja tensión en

proyectos de sistemas de potencia industriales.

Actividades de aprendizaje:

5.1.- Se expondrá en clase la clasificación general,-

aplicaciones, construcción, características y especi-

ficaciones de tableros de baja tensión.

5.2.- El alumno realizará una tabla comparativa con -               las características generales entre tableros blinda--

dos, de montaje fijo y compactos de fuerza y alumbra-

do.

5.3.- El alumno efectuará investigación sobre los mé-

todos de arranque de motores de inducción, sus arran-

cadores y conexionado correspondiente.

5.4.- El maestro clasificará las capacidades y tama--

ños normalizados de contactores, los arreglos de con-

juntos para circuitos derivados a motor, la conforma-

ción de módulos dimensionados, secciones y arreglos -               normalizados de centros de control de motores.

5.5.- El alumno realizará ejemplos de planeación y --

selección de tableros de M.T. para situaciones dadas.

UNIDAD 6.- GENERACION DE EMERGENCIA Y DE RESPALDO.

- Objetivo educacional:

Analizar las condiciones de un sistema que permita o-

requiera la utilización de fuentes de generación loca

les.

Actividades de aprendizaje:

6.1.- El maestro expondrá un resumen de procesos in--

dustriales que involucren la generación de energía --

térmica como subproducto de los mismos, tanto para su

autoempleo como para la producción de energía eléctri

ca residual de auto consumo.

6.2.- El maestro resumirá las características genera-

les y capacidades de turbinas de vapor y de gas indus

triales, así como los arreglos generales de los siste

mas de manejo de vapor con turbinas y sus equipos - -               auxiliares.

6.3.- El maestro mostrará las partes, funcionamientos

y capacidades generales y equipos auxiliares de plan-

tas de emergencia a base motores diesel.

6.4.- El alumno investigará sobre los circuitos espe-

ciales de fuerza y alumbrado que una instalación in--

dustrial puede requerir para ser kilometrados a tra--

ves de plantas de emergencia.

10.- BIBLIOGRAFIA.

1.-IEEE Recommend Practice For Electric Power Distribu-

tión For Industrial Plants.- Red Book.

2.- Industrial Power System Handbook

Donald Beeman, Editor

McGraw-Hill Co.

3.- Industrial Power System Data Book

General Electric Co.

System Sales And Engineering Operation Dept.

Schenectady, N.Y.

4.- National Electrical Code

1994 Edition

National Fire Protection Association-NFPA.

5.- Norma Oficial Mexicana

Nom-001-Semp-1994

Relativa a las instalaciones destinadas al suminis-

tro y uso de la energía eléctrica Oct./94.

6.- Manual Eléctrico CONELEC.

CONELEC, S.A. 3a. Edición.

7.- Análisis y diseño de sistemas eléctricos para plan-

tas industriales.

Irwin Lazar

Noriega-Limusa

8.- Fundamentos de instalaciones eléctricas de mediana-

y alta tensión.

G. Enriquez Harper

Ed. Limusa.

9.- Líneas de transmisión y redes de distribución de po

tencia eléctrica.

G. Enriquez Harper

Ed. Limusa.

10.- Curso de transformadores y motores trifásicos de in

ducción.

G. Enriquez Harper

Ed. Limusa.

11.- Análisis de sistemas eléctricos de potencia.

William D. Stevenson

McGraw-Hill.

12.- Normas para sistemas de distribución subterraneos -                Comisión Federal de Electricidad.

13.- Electric Power Distribution Systems

Pansini

Ed. McGraw-Hill.

14.- Manual técnico de cables de energía

Condumex

Ed. McGraw-Hill.

15.- Manual Eléctrico CONELEC

CONELEC, S.A.

16.- Catálogos de fabricantes de equipo eléctrico de ma-

nejo de potencia:

- Square "D"

- Federal-Pacific

- Siemens

- Telemecanique

- General Electric

- Westinghouse

- Asea Brown Boveri

- Selmec

- Driescher-Witthojan

- Balteau.