S.E.P.                                                S.E.I.T.

DIRECCION GENERAL DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS.

1.- IDENTIFICACION DEL PROGRAMA POR UNIDADES DE APRENDIZAJE.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Sistemas de iluminación (4-2-10).

NIVEL: Licenciatura

CARRERA: Ingeniería Eléctrica

CLAVE:

2.- HISTORIA DEL PROGRAMA.

LUGAR Y FECHA DE       PARTICIPANTES        OBSERVACIONES

ELABORACION.

----------------------------------------------------------

5 de Junio de 1995    Academia de Ing.   Desarrollo del --

Eléctrica.         programa en unida

des de aprendiza-

je.

3.- UBICACION DE LA ASIGNATURA.

a).- Relación con otras materias:

ASIGNATURAS                            TEMAS

--------------------------------------------------------------           ANTERIORES:

- Utilización de la energía I.    - Planeación de sistemas - -                                         eléctricos.

- Elementos de protección y-

maniobra.

- Conductores

- Química                         - Clasificación períodica

- Eléctricidad y Magnetismo       - Potencial eléctrico.

- Teoría Electromagnética         - Leyes fundamentales del --

campo electromagnético.

POSTERIORES:

- Utilización de la energía II   - Planes de ahorro de

energía.

- Administración de la deman

da.

b).- Aportación de la materia al perfil del egresado:

Los conocimientos generales de la iluminación eléctri

ca para la elaboración de proyectos de alumbrado en -              toda clase de aplicaciones o lugares de tarea visual.

4.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO.

Proporcionar los conocimientos para el diseño y ejecución-

de proyectos de iluminación de sitios interiores y exterio

res en aplicaciones industriales, comerciales y servicios-

públicos.

5.- TEMARIO.

Tema I.- Física de la Luz.

1.1.- Teoría electromagnética de la luz

1.2.- Espectro electromagnético

1.3.- Espectro cromático

1.4.- El ojo y la luz

1.5.- Fenómenos físicos de la luz

1.6.- Fotometría.- Unidades Fundamentales

1.7.- Luxometro y tablas de niveles de                                   iluminación.

1.8.- Curvas fotométricas.

Tema II.- Lámparas Eléctricas.

2.1.- Clasificación general de lámparas

2.2.- Principio físico de la emisión incondescen

te.- Ley de Stefan-Boltzman.

2.3.- Lámpara incandescente.- Funcionamiento, nor

malización y características.

2.4.- Ciclo Tungsteno.- Lámpara Halogena

2.5.- Principio físico de la emisión luminiscente

descarga eléctrica en gases y vapores metá-

licos.

2.6.- Lámparas de vapor de mercurio y sodio.- Fun

cionamiento, partes y características.

2.7.- Lámparas de aditivos metálicos.- Caracterís

ticas.

2.8.- Principio físico de emisión fluorescente.-

Ley de Stokes.

2.9.- Lámpara Fluorescente.- Funcionamiento, ti-

pos de encendido, características.

2.10.- Equipos auxiliares de lámparas de descarga

balastros y circuitos eléctricos.

Tema III.- Diseño de alumbrado interior.

3.1.- Generalidades del alumbrado interior.- Flu

jo indirecto y reflectancias.

3.2.- Locales y cavidades zonales

3.3.- Luminarios.- Características y criterios de

selección.

3.4.- Método del lumen.- Coeficiente de                                  utilización.

3.5.- Factores de mantenimiento.- Criterios de se

lección.

3.6.- Cálculo y emplazamiento de luminarias.

3.7.- Evaluación de resultados de cálculo.- Crite

rios técnico-económicos.

3.8.- Aplicaciones específicas en locales indus--

triales y comerciales.

3.9.- Iluminación localizada y complementaria.

Tema IV.- Diseño de alumbrado exterior.

4.1.- Generalidades y clasificación de proyecto--

res.

4.2.- Selección y emplazamiento de proyectores.-

criterios.

4.3.- Cálculo del coeficiente de Haz (CBU).

4.4.- Metodología de diseño

4.5.- Aplicaciones específicas industriales y de-

portivas.

4.6.- Evaluación técnico-económica de diseño de -                        A.E.

Tema V.- Diseño de alumbrado público.

5.1.- Generalidades del alumbrado público (A.P.)

5.2.- Clasificación de luminarias de A.P.- Crite-

terios de selección.

5.3.- Clasificación de calles y avenidas.- Aforos

Vehiculares.

5.4.- Metodología de diseño.- Gráficas de C.V. y-

de Isolux.

5.5.- Evaluación técnico-económica de diseños de-

A.P.

5.6.- Aplicaciones específicas en Boulevares, E--

jes Viales, Plazas y Estacionamientos.

Tema VI.- Instalaciones Eléctricas para alumbrado.

6.1.- Voltajes y sistemas de distribución de alum

brado.

6.2.- Elección de circuitos y tableros de distri-

bución.

6.3.- Cuadros de carga y balanceo de fases.

6.4.- Canalización de conductores.- Herrajes y --

accesorios.

6.5.- Tomacorrientes mono y trifásicas.- Tierra -                        físicas y puestas a tierra.

6.6.- Protecciones de falla a tierra.- Criterios                          de selección.

6.7.- Control automático de encendido de alumbra-

do.- Criterios.

6.8.- Dibujos, Planos Eléctricos y Normalización-

oficial.

6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS.

- Tecnología de los materiales

- Circuitos polifásicos

- Planeación de sistemas de utilización de la energía.

- Química.- Tabla períodica de los elementos

- Campos electromagnéticos.

- Potencial eléctrico

- Dibujo

7.- SUGERENCIAS DIDACTICAS.

- Apoyo completo en los temas de diseño de alumbrado inte-

rior, exterior y público con información técnica de fa--

bricantes de equipo de iluminación como folletos y catá-

logos con datos y específicaciones suficientes para la -            selección de equipos y componentes en la ejecución de --

trabajos y proyectos de evaluación.

- Promoción de la asistencia a exposiciones, cursos y con-

ferencias de fabricantes y proveedores de equipo de ilu-

minación, dentro y fuera de la Institución, para que el-

alumno se acerque al conocimiento y utilización más di--

recta de estos equipos.

8.- SUGERENCIAS DE EVALUACION.

- Tareas de aplicación de las curvas de distribución lumi-

nosa obtenidas en laboratorio.

- Tareas de investigación de la obtención de la curva de -            isocandelas de proyectores.

- Investigación bibliográfica sobre el desarrollo tecnoló-

gico de las lámparas eléctricas.

- Proyectos de iluminación de interiores en locales indus-

triales, comerciales y de servicios.

- Proyectos de iluminación de áreas exteriores de patios -            de maniobra y de estadios de futbol, beisbol, canchas de

tenis, etc.

- Proyectos de iluminación de zonas públicas como calles,-

ejes viales, plazas y estacionamientos al aire libre.

9.- UNIDADES DE APRENDIZAJE.

NUMERO DE LA UNIDAD: I

NOMBRE DE LA UNIDAD: Física de la Luz

OBJETIVO EDUCACIONAL: Comprender los principios físicos y

fotométricos de la Luz, como bases-

para el desarrollo de los sistemas-                                de iluminación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

1.1.- El alumno investigará el concepto de luz, desde el -

punto de vista fásico.

1.2.- El maestro resumirá los conceptos de energía radian-

te, elecrtromagnetismo, longitud de onda, frencuen--

cia, sus relaciones y unidades.

1.3.- Se expondrá en clase el concepto de color, la sensi-

bilidad del ojo ante la luz y la estructura anatómi-

ca y fisiológica del ojo humano.

1.4.- El alumno resumirá los fenomenos físicos de la luz:-

reflexión, transmisión y refracción, y el maestro los

relacionará con las aplicaciones en iluminación de re

flectancias y eficiencias de luminarias.

1.5.- Exposición en clase de los conceptos fotométricos: --

unidad básica de luz, intensidad, flujo, densidad de-

flujo y luminancia.

1.6.- El maestro expondrá la utilización de luxómetro y el-

desarrollo de las tablas de niveles de iluminación.

1.7.- El maestro expondrá la construcción y aplicación de -              las curvas fotométricas: distribución, isocandelas e-

isolux.

NUMERO DE LA UNIDAD: II

NOMBRE DE LA UNIDAD: Lámparas eléctricas.

OBJETIVO EDUCACIONAL: Conocer los principios de funciona- -                              miento, características y criterios -                              de selección de lámparas eléctricas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

2.1.- Se hará en clase un cuadro resúmen de la clasifica- -              ción general de las lámparas eléctricas utilizadas ac

tualmente en iluminación.

2.2.- Utilizando la ecuación de Stefan-Boltzman, el maestro

expondrá el principio físico de la emisión incandes--

cente, así como su aplicación en el desarrollo de la-

lámpara incandescente.

2.3.- El alumno investigará las partes constructivas, norma

lización y características de las lámparas incandes--

centes, así como el comportamiento del ciclo tungste-

no en las lámparas halógenas.

2.4.- El maestro expondrá el principio físico de la emisión

luminiscente mediante descarga eléctrica en gases y -               vapores metálicos, su ecuación básica, relación de --

elementos y grado de excitabilidad, espéctros de mer-

curio y sodio, rendimientos, etc.

2.5.- El alumno investigará la construcción, materiales, --

funcionamiento, normalización y características de --

las lámparas de descarga de alta intensidad: mercurio

sodio alta y baja presión y aditivos metálicos.

2.6.- Mediante la Ley de Stokes, el maestro expondrá el - -              principio físico de la fluorescencia, su aplicación -              en el desarrollo de la lámpara fluorescente, caracte-              rísticas y espectro cromático correspondiente.

2.7.- El alumno investigará la construcción, normalización-

tipos de encendido, capacidades y características de-

las lámparas fluorescentes.

2.8.- El maestro expondrá el comportamiento del circuito --

eléctrico, balastros, transformadores y otros compo--

nentes auxiliares de las lámparas de descarga.

NUMERO DE LA UNIDAD: IV

NOMBRE DE LA UNIDAD: Diseño de alumbrado interior.

OBJETIVO EDUCACIONAL: El alumno aplicará criterios de dise-

ño de instalaciones de iluminación in

terior de locales industriales, comer

ciales y de servicios.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

3.1.- El maestro expondrá mediante un diagrama de bloques -              las etapasdel proceso de diseño, el objetivo y los re

sultados de una aplicación de alumbrado interior.

3.2.- El maestro expondrá los conceptos de: clasificación -              de locales, cavidades zonales, relaciones de cavidad,

reflectancias base y reflectancias efectivas de cavi-

dad.

3.3.- El maestro expondrá los criterios de selección de lám

paras y luminarias, así como el de curva de distribu-

ción.

3.4.- Se expondrá el concepto de coeficiente de utilización

su cálculo y los factores de ajuste por reflectancia-                efectiva de piso diferente a 20%

3.5.- El maestro deducirá, mediante el método del lumen, la

ecuación de número de luminarias; explicará el concep

to del factor de mantenimiento y efectuará aplicacio-

nes de los mismos.

3.6.- Se expondrá en clase los criterios de distribución de

luminarias, el cálculo del expaciamiento medio, la --

orientación de las de tipo fluorescente, así como la-

evaluación de los resultados del emplazamiento y los-                ajustes correspondientes.

3.7.- El alumno realizará los trabajos de proyectos de ilu-

minación asignados por el maestro, en aplicaciones in

dustriales, comerciales y de servicio.

NUMERO DE LA UNIDAD: IV.

NOMBRE DE LA UNIDAD: Diseño de alumbrado exterior.

OBJETIVO EDUCACIONAL: Aplicar los criterios de diseño de -

instalaciones de iluminación exterior

a base de proyectores.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

4.1.- El maestro expondrá las características, clasifica- -              ción, emplazamiento y criterios de selección de pro--

yectores.

4.2.- El maestro expondrá en clase el concepto y determina-

ción del Coeficiente de Utilización del Haz (CBU).

4.3.- El maestro expondrá la metodología de diseño de alum-

brado a base de proyectores para aplicaciones especí-

ficas en áreas y patios de maniobras o almacenamien--

to al aire libre, así como alumbrado de canchas y es-

tadios deportivos.

4.4.- El alumno investigará sobre el diseño y recomendacio-

nes de estructuras metálicas para emplazamiento de --

proyectores.

4.5.- El maestro expondrá los criterios de verificación de-

los diseños de alumbrado exterior, así como su evalua

ción comparativa entre las diversas alternativas de -               solución.

NUMERO DE LA UNIDAD: V

NOMBRE DE LA UNIDAD: Diseño de alumbrado público

OBJETIVO EDUCACIONAL: Aplicar conocimientos de diseño de -                               alumbrado exterior en áreas de servi

cio público.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

5.1.- El maestro expondrá el objetivo e importancia del --

alumbrado público, el comportamiento, característi--

cas y clasificación "Nema" de las luminarias para --

esa aplicación, así como los criterios de selección.

5.2.- El alumno investigará la clasificación por tráfico -                vehicular y peatonal de calles, avenidas y bouleva--

res, así como los criterios de selección de los nive

les de iluminación para ese fin.

5.3.- El maestro expondrá la metodología de diseño de A.P.

deducirá la ecuación de distancia interpostal; expli

cará la determinación del C.V. y efectuará aplicacio

nes varias.

5.4.- El maestro explicará los diferentes arreglos de dis-

tribución o emplazamientos de luminarias en calles                 y avenidas, las características y normalización de -                postes, arbotantes y bases para aplicaciones especí-

ficas en vialidades, plazas y estacionamientos.

5.5.- El maestro formulará los criterios de evaluación de-

las diversas alternativas propuestas para un proyec-

to de A.P., tales como: verificación del nivel de --

iluminación resultante, distancia interpostal econó-

mica, inversión inicial por kilómetro, energía eléc-

trica por kilómetro, etc.

NUMERO DE LA UNIDAD: VI

NOMBRE DE LA UNIDAD: Instalaciones eléctricas para alumbra

do.

OBJETIVO EDUCACIONAL: Aplicar las generalidades de cálculo

y selección de componentes eléctri--

cos para instalaciones de alumbrado.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

6.1.- El maestro expondrá los niveles de tensión, los arre

glos de 3 fases, 4 hilos convencionales para siste--

mas de alumbrado y componentes de aire acondicionado

calefacción.

6.2.- El maestro explicará los criterios de selección de -                circuitos, carga por circuito, tableros de distribu-

ción, la formulación de cuadros de carga y el balan-

ceo de los mismos.

6.3.- El alumno investigará los materiales eléctricos de -               instalación para canalizaciones, fijación, acceso- -                rios varios como tomacorrientes mono y trifásicas, -                conductores de tierra física, interruptores con pro-

tección de falla a tierra, fotoceldas, programadores

sensores de presencia, etc.

6.4.- El maestro expondrá los criterios para la selección-

de conductores de puesta a tierra, interruptores de-

falla a tierra, circuitos de emergencia y control au

tomático de encendido.

6.5.- El alumno ejecutará planos eléctricos de proyectos -               encomendados por el maestro, bajo las reglamentacio-

nes oficiales correspondientes para ser aprobados --

por las autoridades del ramo.

10.- BIBLIOGRAFIA.

1.- Optica.

Francis W. Sears

2.- Lighting Handbook

Ies.

3.- Illuminatión Engineering For Energy Efficient

Luminous Environments

Ronald N. Helms

Prentice-Hall

4.- Sistemas de iluminación industriales

John P. Frier

Limusa

5.- Luminotecnia y sus aplicaciones

Emilio Carranza Castellanos

Diana

6.- Luminotecnia

Enciclopedia Ceac de Electricidad

Ceac.

7.- Manual de alumbrado Philips

8.- Manual de alumbrado Westinghouse

9.- Manual Eléctrico Conelec

10.- El ABC del alumbrado y las instalaciones eléctricas en               baja tensión.

G. Enriquez Harper

Limusa

11.- Manual de Instalaciones eléctricas residenciales e in-

dustriales.

G. Enriquez Harper

Limusa

12.- Norma Oficial Mexicana

Nom-001-Semp-1994, relativa a las instalaciones desti-

nadas al suministro y uso de la energía eléctrica. Oc-

tubre 1994.

13.- Catálogos de fabricantes de equipo de iluminación:

- Holuphane

- Crouse-Hinds

- Lumisistemas

- Electrolighting Mexicana

- Ruvo Lighting

- Lux

11.- PRACTICAS.

1.- Uso del luxómetro y tablas de niveles de iluminación

2.- Determinación de leyes: Inversa de los cuadros de la-

distancia y de ángulos de proyección.

3.- Determinación de reflectancias de superficies.

4.- Obtención de curvas de distribución de luminarias in-

candescentes.

5.- Obtención de curvas de distribución de luminarias - -              fluorescentes.

6.- Determinación de la constante de esfera integradora -              de Ultbrich.

7.- Medición de flujos luminosos en esfera de Ultbrich.

8.- Determinación de curva de flujo luminoso contra varia

ciones de tensión.

9.- Medición de parámetros eléctricos en lámparas de des-

carga.