S.E.P.                                                S.E.I.T.

DIRECCION GENERAL DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS.

1.- IDENTIFICACION DEL PROGRAMA DESARROLLADO POR UNIDADES DE -         APRENDIZAJE.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Protección de Sistemas de Poten--

cia Industriales. (4-0-8)

NIVEL: Licenciatura

CARRERA: Ingeniería Eléctrica

CLAVE:

2.- HISTORIA DEL PROGRAMA:

1.- Revisión Curricular.

20 de Agosto de 1993       Módulo: Aplicaciones Industria-

Instituto Tec. de Dgo.             les.

Análisis de los Tecnoló

gicos que tienen aplica

ciones Industriales. Mó

dulo de Especialización

27 de Agosto de 1993.              Análisis de los conteni

dos de las materias afi

nes del nuevo plan de -                                             estudios y al módulo --

del área de Maqs. Ele.

3 de Septiembre de 1993.           Exposición de los conte                                             nidos de las materias -                                            de Electrónica que en -                                            ese momento se impar- -                                             tían en esa fecha .

18 de Marzo de 1994.              Análisis de las mate- -                                             rias del área de poten-

cia.

25 de Marzo de 1994.              Propuesta de materias-                                              para el módulo de Esp.

en el área de control-                                              y Eln. para Durango.

21 y 22 de Junio de 1994.         Nueva propuesta de las

materias para el módu-

lo de Esp.

30 de Junio de 1994.              Queda definido las ma-

terias del módulo de -

Esp., agregandole el -

número de horas teóri-

cas-prácticas Créditos

2 se Septiembre de 1994.          Información de la III-

Reunión Nacional de se

guimiento curricular y

designación del repre-

sentante de la Acadé--

mia.

12 y 15 de Septiembre de 1994.    Elaboración de los Pro

gramas Sintéticos del-

Módulo y Ponencia.

19 y 23 de Septiembre de 1994.    Participación en la --

III Reunión Nacional -

de seguimiento curricu

lar en el Instituto --

Tecnológico de Cancún.

4 de Noviembre de 1994.           Asignación de materias

y designación de res--

ponsables de ellas.

10 de Enero                       Elaboración de los pro

gramas de estudio por-

O. Educ.

3.- UBICACION DE LA ASIGNATURA.

a).- Relación con otras asignaturas del plan de estudio.

ANTERIORES

ASIGNATURAS                     TEMAS.

---------------------------------------------------------           - Utilización de la energía I.  - Elementos de protección

y maniobra.

- Cálculo de corto circui

to.

- Sistemas de Potencia Ind.     - Todos.

- Sistemas Eléctricos de        - Protección de Sistemas-

Potencia.                       de Potencia.

b).- Aportación de la asignatura al perfil del egresado:

Proporcionar los conocimientos para la interpreta---

ción, manejo, diseño y aplicación de las proteccio--

nes eléctricas de un sistema de potencia industrial.

4.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO.

Conocer y aplicar las técnicas y elementos eléctricos re--

queridos para el diseño de la protección de sistemas eléc-

tricos de potencia industriales.

5.- TEMARIO.

Tema I.- Filosofía de la protección eléctrica.

1.1.- Concepto general y funciones de las protecciones

eléctricas.

1.2.- Clasificación y naturaleza de las fallas eléctri

cas.

1.3.- Fallas de sobrecorriente.- análisis y considera-

ciones.

1.4.- Clasificación general de dispositivos de protec-

ción.

1.5.- Funciones de los relevadores de protección.

1.6.- Zonas de protección con relevadores.

1.7.- Identificación "Ansi" de dispositivos de protec-

ción.

Tema II.- Relevadores de protección de sobrecorriente.

2.1.- Principios básicos de operación de relés de pro

tección.

2.2.- Características funcionales de relés de sobreco

rriente.

2.3.- Relés de sobrecorriente de inducción.-Principios

2.4.- Relés de sobrecorriente eléctricos.- Principios

2.5.- Relé de sobrecorriente de línea a línea.- Capasi

dades y conexiones.

2.6.- Relés de sobrecorriente de falla a tierra: resi-

duales, conexión al néutro y tipo secuencia cero

2.7.- Transformadores de instrumentos.-Características

capacidades y selección.

Tema III.- Relevadores de protección especiales.

3.1.- Relevador diferencial.- Características

3.2.- Relevador direccional.- Características

3.3.- Relevador de bajo voltaje y secuencia de fase.

3.4.- Relevador de distancia.- Características

3.5.- Relevador de frecuencia.- Características

3.6.- Relevadores de sobrecarga térmico.- característi

cas.

3.7.- Dispositivos prinarios: sobrepresión, sobrevelo-

cidad, sobretemperatura.

Tema IV.- Esquemas de protección de equipos de potencia.

4.1.- Concepto básicos de diseño de esquemas de protec

ción.

4.2.- Esquema de protección de transformadores de po--

tencia.

4.3.- Esquema de protección de alternadores de M.T.

4.4.- Esquema de protección de motores de M.T.

4.5.- Esquema de protección de alimentadores de M.T.

4.6.- Esquema de protección de barras y bujes.

Tema V.- Comportamiento tiempo-corriente de componentes.

5.1.- Curvas log-log de relés.- interpretación y ajus

tes.

5.2.- Curvas log-log de fusibles.- interpretación y -

aplicación.

5.3.- Curvas log-log de dispositivos "Lsig" de baja -

tensión.- interpetación y ajustes.

5.4.- Curvas log-log de interruptores termomagnéticos

y magnéticos de baja tensión.

5.5.- Curvas de daño de transformadores.- punto "Ansi"

5.6.- Curvas de caño de motores.- Características de -                   protección.

5.7.- Curvas de daño de conductores de M.T.

Tema VI.- Coordinación de protecciones.

6.1.- Criterios generales de coordinación de protec--

ciónes.

6.2.- Coordinación relevador-relevador.- criterios

6.3.- Coordinación relevador-fusible.- criterios

6.4.- Coordinación relevador-dispositivos de B.T.- --

criterio.

6.5.- Coordinación entre dispositivos de B.T. Crite--

rios.

6.6.- Proyecto integral de coordinación de proteccio-

nes.

6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS.

- Manejo del Software de cálculo de corto circuíto.

- Relevación industrial

- Transformadores de instrumentos

- Diagramas unifilares.

7.- SUGERENCIAS DIDACTICAS.

- Realizar investigaciones documentales y/o experimentales

- Realizar visitas a instalaciones donde existan sistemas-

de protección tales como subestaciones eléctricas, plan-

tas de generación, sistemas de distribución de energía -            Etc.

- Desarrollar proyectos de protección de instalaciones - -            eléctricas industriales.

- Evaluar factibilidad de proyectos de protección.

- Implementar en el laboratorio prácticas para la observa-

ción experimental del funcionamiento y respuesta de dife

rentes tipos de relevadores.

8.- SUGERENCIAS DE EVALUACION.

- Tareas de investigación bibliográfica de relevadores es-

peciales, electrónicos y programables, así como las ten-

dencias tecnológicas de la protección.

- Tareas de investigación de sistemas de control distribui

do de subestaciones y sistemas interconectados de poten-

cia.

- Proyectos de aplicación de esquemas de protección de e--

pos y sistemas sugeridos por el maestro.

- Proyectos de coordinación de protecciones sugeridos por-

el maestro.

- Reportes de visitas a plantas e instalaciones con siste-

mas de protección.

- Proyectos de modélos didácticos para el laboratorio de -            prácticas de protección.

9.- UNIDADES DE APRENDIZAJE.

NUMERO DE UNIDAD: I

NOMBRE DE UNIDAD: Filosofía de la protección eléctrica.

OBJETIVO EDUCACIONAL: Obtener los conocimientos generales

de las fallas eléctricas y de mane-

jo a traves de dispositivos de pro-

tección por fallas de sobrecorrien-

te de un sistema de potencia.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

2.1.- El maestro expondrá el principio de operación de -

una combinación de componentes de protección bási-

co de relevador, interruptor, transformadores de -

intrumentos, fuente de alimentación, etc. para una

actuación de tipo indirecto y directo.

2.2.- El maestro expondrá el comportamiento característi

co de tiempo inverso de los relevadores de sobreco

rriente y sus variantes.

2.3.- Se expondrá en clase la estructura y principios de

funcionamiento de los relés de inducción de disco-

y copa. El alumno deducirá la ecuación del par de-

rotación y el maestro explicará los conceptos de -

Tap. y Time-Dial.

2.4.- El alumno investigará la estructura y funcionamien

to de los relés electrónicos, sus equivalencias y-

capacidades con los de inducción electromagnéticos

2.5.- El maestro expondrá las conexiones delta/estrella-

de arreglos trifásicos de relés y transformadores-

de corriente.

2.6.- Exposición de la conexión de relevadores resicual,

al neutro del sistema y tipo secuencia cero, indi-

cando las aplicaciones específicas de cada uno.

2.7.- Exposición de las características, capacidades, --

clases de precisión y criterios de selección de --

transformadores de corriente y de potencial.

NUMERO DE LA UNIDAD: III

NOMBRE DE LA UNIDAD: Relevadores de protección especiales

OBJETIVO EDUCACIONAL: El alumno conocerá los relevadores-

de protección para la solución de -                                aplicaciones específicas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

3.1.- El maestro expondrá las características de opera- -                ción, conexiones y aplicaciones de los relés dife--

renciales, direccionales y de distancia.

3.2.- Se expondrá y se discutirá en clase las caracterís-

ticas y aplicaciones de los relés de protección pa-

ra alta y baja frecuencia, de sobretemperatura, de-

sobrecargo térmico de sobrepresión, de sobreveloci-

dad y sensores primarios correspondientes.

NUMERO DE LA UNIDAD: V

NOMBRE DE LA UNIDAD: Esquemas de protección de equipos de

potencia.

OBJETIVO EDUCACIONAL: Aplicar los criterios de diseño en-

la protección a base de relevadores                                 de los diferentes equipos y compo--

nentes de manejo de potencia.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

4.1.- El maestro expondrá el concepto de esquema de pro--

tección incluidos los circuitos de medición y con--

trol de un arreglo típico de un equipo de potencia.

4.2.- El maestro expondrá uno a uno, mediante diagramas -                 unifilares, los arreglos de protección, medición y-

control, que incluya los relevadores recomendados -                 para cada una de las capacidades de los siguientes-

equipos: Alternadores, motores de media tensión, --

transformadores de potencia, alimentadores prima- -                 rios, buses y barras, subestaciones, líneas de ----

transmisión.

NUMERO DE LA UNIDAD: V

NOMBRE DE LA UNIDAD: Comportamiento tiempo-corriente de -                                componentes.

OBJETIVO EDUCACIONAL: Comprender la interpretación y mane

jo de la información gráfica del --

comportamiento de los distintos com

ponentes que intervienen en los es-

quemas de protección por sobreco- -                                 rriente.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

5.1.- Exponer en clase la construcción e interpretación-

de las familias de curvas en formatos Log-Log de -                 relevadores y fusibles, incluida la selección de -                 capacidades, ajustes de corriente (Tap) y tiempo -                 (palanca), multiplo de Tap, Pickup, etc.

5.2.- Exposición en clase de la construcción e interpre-

tación de dispositivos "Lsig" para interruptores -                  electromagnéticos de baja tensión, incluyendo los-

ajustes de tiempo largo, corto, instantaneo y ----

Pickups de corriente. Así mismo las curvas y ajus-

tes de dispositivos de disparo directo como los in

terruptores termo y magnéticos de baja tensión.

5.3.- El alumno investigará lo relacionado con la afecta

ción de las sobrecorrientes en equipos protegidos-

como: Máquinas, Transformadores, Cables, Etc.

NUMERO DE LA UNIDAD: VI

NOMBRE DE LA UNIDAD: Coordinación de protecciones.

OBJETIVO EDUCACIONAL: Aplicar las técnicas y los crite-

rios para la coordinación de las-

diversas protecciones existentes-

en un sistema de potencia.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

6.1.- El maestro expondrá los criterios de la coordina-

ción por métodos gráficos de las protecciones de-

sobrecorriente: Ajuste de corriente y ajuste en -

el tiempo.

6.2.- El maestro mostrará los criterios para coordinar-

entre si relevadores, fusibles, interruptores de-

baja tensión, etc. así como conciliar la actua---

ción de transformadores, motores y conductores.

6.3.- El alumno realizará ejemplos de coordinación de -

casos sugeridos por el maestro.

10.- BIBLIOGRAFIA.

1.- Industrial Power Systems Handbook

Donald Beeman, Editor

McGraw-Hill Co.

2.- IEEE Recommend Practice For Electric Power Distribu--

tión For Industrial Plants.- Red Book.

3.- IEEE Brown Book

4.- El arte y la ciencia de la protección por relevadores

Rusell- Mason

Edit. CECSA.

5.- Fundamentos de protección de sistemas eléctricos por-

relevadores.

G. Enriquez Harper

Limusa

6.- Applied Protective Relayina

Westinghouse Electric Corp.

7.- Industrial Power Systems Protection Seminar

General Electric, Co.

8.- Control y protección eléctricos

Comisión federal de electricidad

9.- Procedimiento para coordinación de protecciones de so

brecorriente en sistemas de distribución.

Comisión Federal de Electricidad

10.- Catálogos de fabricantes de relevadores de protección.

- General Electric Co.

- Westinghouse Co.

- Brown-Boveri

- Siemens, S.A.

11.- Catálogos de fabricantes de dispositivos de baja ten--

sión.

- Federal-Pacific

- IEM-Westinghouse

- Merlin-Gerin

- Square D

- Siemens

12.- Catálogos de fabricantes de fusibles de media y baja -             tensión:

- Goulds-Shawmut

- Bussman MFG. Co.

- Federal-Pacific

- Zuco

- Driescher y Wittjohann

- Siemens

- S & C.