SEP	SEIT	COSNET	DGIT

V REUNIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO CURRICULAR PARA ESPECIALIDADES, RESIDENCIAS Y CIENCIAS BÁSICAS

COMITÉ DE SUBDIRECTORES ACADÉMICOS

México D.F., del 22 al 24 de enero de 1997

CARRERA :

ESPECIALIDAD:

## CONTROL

# OBJETIVO DE LA ESPECIALIDAD

Proporcionar los conocimientos básicos para diseñar, controlar y mantener eficientemente sistemas de control automático en equipos electromecánicos.

# PERFIL DE LA ESPECIALIDAD

1. Diseñar sistemas de control de equipos electromecánicos.  2. Seleccionar los elementos que intervienen en el control de un sistema electromecánico.  3. Seleccionar, controlar y dar mantenimiento a sistemas de control industrial.

# ESTRUCTURA RETICULAR

| Instrumentación Industrial 04 02 10 | Microprocesadores 04 02 10 | Uso Eficiente de la Energía Eléctrica 04 02 10 | Control de Máquinas 04 02 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Controles Programables 04 02 10 | Sistemas de Control Industrial 04 02 10 | Robótica 04 02 10 | ––––– –– –– –– |
| ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– |
| ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– | OPTATIVAS 24 –– –– |
| ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– | TOTALES 94 –– ––– |

# PROGRAMAs SINTÉTICOS

4.2.10. INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL.    .

Objetivo: Capacitar al alumno para analizar y diseñar sistemas de control automático   Contenido: 1.- Conceptos básicos, 2.- Transmisores, 3.- Elementos finales de control 4.- Regulación automática 5.- Calibración de los controladores e instrumentos Bibliografía: 1.- Instrumentación industrial, Antonio Creus Edit. Marcombo 2.- Measuremen Systems Aplication And Desing, Ernerst O. Doebeling.e

4.2.10. MICROPROCESADORES.    .

Objetivo: Comprender la arquitectura y lenguaje de maquina de un microprocesador y las aplicaciones de este en el control de procesos. Contenido: 1.- Micropocesadores de 8 bits 2.- Microprocesadores de 16 bits 3.- Lenguaje ensamblador del microprocesador 4.- Interfaceses 5.- Microprocesadores de 32 bits Bibliografía: 1.- Introduction to Microprossesor, Harry Garland, Edit. Prentice Hall 2.- Practicas Hardware Details for 8080, 8025, 280 y 6800  Microprocesor Systems 3.- Manual del Microprocesador segun fabricante.

4.2.10. USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.    .

Objetivo: Capacitar para identificar oportunidades de ahorro de energía en procesos que utiliza la energía electrica Contenido: 1.- Introducción 2.- Auditorías energéticas 3.- Evaluación economica 4.- Selección y aplicación de equipos eficientes 5.- Estrategias de ahorro de energía Bibliografía: 1.- Sistemas de Cogeneración y Plantas de Energía, Alexander Kusko 2.- CADEM, MANUAL DE EFICIENCIA ENERGETICA TERMICA EN LA INDUSTRIA, Edit. Bilbao España.

4.2.10. CONTROL DE MÁQUINAS.    .

Objetivo: Adquirir los conocimientos de la electronica de potencia aplicandolos al control de maquinas electricas. Contenido: 1.- Convertidores 2.- Convertidores C.A./C.D. 3.- Control de velocidad 4.- Controladores A.C./C.D. 5.- Proyecto Bibliografía: 1.- Apuntes de conversión A.C./C.D. Tecnológico de la Laguna 2.- Power Electronic Control Of A.C. Motors, Murphy y Tambulu Edit. Pergamon Press .

4.2.10. CONTROLES PROGRAMABLES.    .

Contenido: 1.- Introducción 2.- Características Generales del PLC 3.- Intrucciones Básicas de Programación del PLC 4.- Instrucciones para aplicaciones secuenciales 5.- Proyecto.

4.2.10. SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL.    .

Objetivo: Comprender la arquitectura y programación de los microcontroladores programables Contenido: 1.- arquitectura de los Microcontroladores 2.- Entradas y Salidas 3.- Lenguaje Ensamblador 4.- Programación del PLC Bibliografía: 1.- Programming and Interfacing the 8051 Microcontroler, Yeralan, Abluwalian Edit. Adison Wesley, DataHand Book 80C51 Based 8 bits Microcontroler, Phillips Semiconductor 1992.

4.0.8. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (OPTATIVA).    .

Objetivo: Conocer y aplicar las técnicas de planeación y programación de cargas de trabajo, análisis de costos e Implementación de programas de mantenimiento industrial Contenido: 1.- Filosofía del Mantenimiento 2.- Tipos de mantenimiento 3.- Procedimiento del  mantenimiento 4.- Evaluación costo-benefício Bibliografía: 1.- Enciclopedia del mantenimiento industrial, Morrow Edit. Monitor 2.- Manual del mantenimiento industrial, Morrow Edit. CECSA 3.- Manual del mantenimiento industrial, Rosaler y Rise. Edit. Mc. Graw Hill.

4.2.10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES I (OPTATIVA).    .

Objetivo: Calcular los elementos de una red electrica industrial de acuerdo ala normatividad vigente Contenido: 1.- Planeación de sistemas de distribución industrial 2.- Sistemas de iluminación 3.- Estudio de cargas y calculo de la subestación 4.- Conductores y canalizaciones 5.- Tablero de distribución 6.- Protección de corto circuito 7.- Proyecto Bibliografía: 1.- Norma oficial mexicana 2.- Diseño de subestaciones electricas, Raúl Martín Edit. Mc. Graw Hill. 3.- Manual de alumbrado, Westinghouse Edit Dossat.

4.2.10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES II (OPTATIVA).    .

Objetivo: Capacitar para el anáalisis para las protecciones en los sistemas electricos industriales Contenido: 1.- Sistema de tierra 2.- Protecciones contra sobre tensiones 3.- Armonicas 4.-  Coordinación de protecciones 5.- Proyecto Bibliografía: 1.- Electric Power Distribution System Engineering, Gonen, 2.- Electric Power System, Weedy .

0.4.4. DESARROLLO PROFESIONAL (OPTATIVA).SEMINARIO.

Objetivo: Proporcionar al alumno actitudes y valores para enfrentar con exito los retos de su desarrollo profesional Contenido: 1.- Filosofía 2.- Etica 3.- Atomotivación 4.- Liderazgo 5.- Superación personal 6.- Estrategias de trabajo individual y de grupo..

# Observaciones

Habrá que considerar la posibilidad de otras materias optativas para satisfacer los requerimientos de formación de la región.