SEP	SEIT	COSNET	DGIT

V REUNIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO CURRICULAR PARA ESPECIALIDADES, RESIDENCIAS Y CIENCIAS BÁSICAS

COMITÉ DE SUBDIRECTORES ACADÉMICOS

México D.F., del 22 al 24 de enero de 1997

CARRERA :

ESPECIALIDAD:

## INSTALACIONES ELÉCTRICAS

# OBJETIVO DE LA ESPECIALIDAD

Formar profesionales capacitados para el proyecto, construcción, operación y  mantenimiento de las instalaciones electricas en alta y baja tensión cuidando el uso de la energía electrica y el medio ambiente.

# PERFIL DE LA ESPECIALIDAD

1.- Diseñar, contruir y operar instalaciones electricas de alta y baja tensión 2.- Elaborar y aplicar programa de mantenimiento en instalaciones que utilicen la energía electrica 3.- Poder dirigir empresas para el proyecto y construcción de obras electricas 4.- Dar asesoría  y peritaje en el ramo electrico.

# ESTRUCTURA RETICULAR

| Instrumentación y Control 04 02 10 | Redes de Distribución 04 00 08 | Subestaciones Eléctricas 04 00 08 | Instalaciones Eléctricas I 04 00 08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Normas y Reglamentos (Se sugiere al final ) 04 00 08 | Pruebas y Mantenimiento a Equipo Eléctrico 04 02 10 | Proyectos de Iluminación 04 02 10 | ––––– –– –– –– |
| ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– |
| ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– | OPTATIVAS 32 –– –– |
| ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– | TOTALES 94 –– ––– |

# PROGRAMAs SINTÉTICOS

4.0.8. NORMAS Y REGLAMENTOS.    .

Contenido:  1. Marco legal.  2. Especificaciones generales de la norma oficial NOM 001-SEMP 1994.  3. Ambientes especiales.  4. Observancia de las normas.  5.Verificación de Obras e Instalaciones Eléctricas. Bibliografía: Normas Editadas en el Diario Oficial de la Federación, NEC (última edición).

4.0.8. SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.    .

Contenido:  1. Generalidades.  2. Equipos principales (transformadores,  alimentadores, capacitores, interruptores, cuchillas, fusibles, etc.).  3. Diseño y selección de barras.  4. Red de tierras.  5. Sistemas auxiliares.  6. Proyecto y construcción.  Bibliografía: Pendiente.

4.0.8. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL.    .

Contenido:  1. Conceptos básicos.  2. Instrumentos de medición.  3. Sensores transductores y transmisores.  4. Actuadores.  5. Convertidores análogo digital.  6. Tipos de contrl.  7. Microcontroladores y microprocesadores.  8. PLC’s.  Bibliografía: Pendiente.

4.0.8. REDES DE DISTRIBUCIÓN.    .

Contenido:  1. Generalidades.  2. Redes Aéreas.  3. Redes Subterráneas.  4. Planeación y principios económicos básicos. 5. Normatividad y Reglamentación de Construcción de CFE á 6. Indices de confiabilidad.  7. Protección de redes de distribución.  Bibliografía: Pendiente.

4.0.8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS I.    .

Contenido:  1. Generalidades.  2. Determinación de carga y cálculo de la subestación.  3. Conductores y canalizaciones.  4. Centros de carga.  5. Corrección de factor de potencia.  6. Protección contra corto circuito.  7.  Plantas de emergencia.  8. Proyecto.  Bibliografía: Pendiente.

4.2.10. PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELÉCTRICO.    .

Contenido: 1. Propiedades Eléctricas de Materiales, Aislamiento Eléctrico, Fenómeno de polarización, 2. Equipos Eléctricos, transformador, interruptor, cables, motores, tableros. 3. Principios de Operación de Equipos de pruebas, TTR, Megger, Medidor de factor de potencia, Hy-Pot. 4. Procedimientos de prueba a equipo eléctrico. 5. Mantenimiento de equipos eléctricos. Bibliografía: Pendiente.

4.2.10. PROYECTOS DE ILUMINACIÓN.    .

Contenido: 1.- Conceptos y unidades 2.- Visión 3.- Lamparas, Balastros y Luminarias 4.- Alumbrado de Interiores 5.- Alumbrado de Exteriores Bibliografía: 1.- Norma oficial mexicana 2.- Manual del alumbrado, Westinghouse Edit. Dosat.

4.0.8. ADMINISTRACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA (OPTATIVA).    .

Contenido: 1. Introducción.  2. Administración de la energía.  3. Diagnósticos energéticos.  4. Uso racional de la energía electrica.  5. Sistemas de coogeneración.  6. Aplicaciones. Bibliografía: Pendiente.

4.0.8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (OPTATIVA).    .

Objetivo: Capacitar para proteger las instalaciones electricas industriales Contenido: Sistemas de tierra 2.- Protección contra sobretensiones 3.- Armonicas 4.- Corto circuito 5.- Coordinación de protecciones 6.- Proyecto Bibliografía: 1.- Electric Power Distribution System Engineering. Gonen 2.- Instalaciones electricas de mediana y alta tensión, Harper Edit. Limusa..

4.0.8. PROTECCIONES ELÉCTRICAS (OPTATIVA).    .

Contenido: 1. Introducción a la filosofía de protecciones eléctricas. 2. Análisis de flujos de carga en sistemas industriales 3. Análisis de corto circuito en sistemas industriales. 4.  Selección de interruptores y fusibles. 5. Transformadores de medición TC y TP 6. Esquemas de protecciones. 7. Coordinación de protecciones Bibliografía: Pendiente.

0.4.4. DESARROLLO	PROFESIONAL (OPTATIVA). SEMINARIO.

Objetivo: Capacitar al egresado en actitudes y valores para enfrentar con exito los retos de su desempeño profesional Contenido: 1.- Filosofía 2.- Etica 3.- Automatización 4.- Liderazgo 5.- Desarrollo superación personal 6.- Estrategias de trabajo individual y de grupo. .

4.0.8. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (OPTATIVA).    .

Objetivo: Conocer y aplicar las tecnicas para elaborar programas de mantenimiento en instalaciones electricas industriales Contenido: 1.- Filosofía del mantenimiento 2.- Tipos de mantenimiento 3.- Procedimiento del mantenimiento 4.- Evaluación costo beneficio Bibliografía: 1.- Enciclopedia del mantenimiento industrial, Morrow , Edit. Monitor 2.- Manual de mantenimiento industrial Rosaler y Rise, Edit. Mc. Graw Hill..

# Observaciones

Habrá de considerarse la posibilidad de otras materias optativas para satisfacer los requerimientos de formación para la región.