SEP	SEIT	COSNET	DGIT

V REUNIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO CURRICULAR PARA ESPECIALIDADES, RESIDENCIAS Y CIENCIAS BÁSICAS

COMITÉ DE SUBDIRECTORES ACADÉMICOS

México D.F., del 22 al 24 de enero de 1997

CARRERA :

ESPECIALIDAD:

## Instrumentación Biomédica

# OBJETIVO DE LA ESPECIALIDAD

Formar profesionistas en ingeniería electrónica con conocimiento de las constitución, funciones del cuerpo humano con el objetivo de diseñar, efectuar transferencia de tecnología, contribuir y mantener equipos con aplicaciones en el sector salud

# PERFIL DE LA ESPECIALIDAD

- Diseñar equipos y sistemas electrobiomédicos.- Capacidad en análisis de señales biomédicas.- Mantenimiento de  Equipo en el Sector Salud y Laboratorios Clínicos.- Proporcionar Servicios de Asesoría y Consultoría  al Sector Salud y Fabricación de Equipo Biomédico

# ESTRUCTURA RETICULAR

| Análisis de Señales Digitales y Analógicas 5 0 10 | Mantenimiento de Equipo Biomédico 4 2 10 | Comunicación de Datos 4 0 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fisiología I> 4 0 8 | >Fisiología II 4 2 10 |  |  |
| >Instrumentación Biomédica 1 4 2 10 | >Instrumentación Biomédica II 4 2 10 |  | Módulo Básico 29-8-66 –– –– –– |
|  |  | ––––– –– –– –– | OPTATIVAS 16 –– –– |
| ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– | ––––– –– –– –– | TOTALES 82 –– ––– |

# PROGRAMAs SINTÉTICOS

4.2.10. INSTRUMENTACION BIOMEDICA I.    .

Objetivo: Identificar los requisitos impuestos por el fenómeno biológico que se intenta registrar, analizando los diversos sistemas de medición y los métodos de transducción para detectar parámetros y variables fisiológicas. Contenidos: 1.- Contenidos Básicos de Instrumentación 2.- Trasductores en bioingeniería 3.- Biopotenciales 4.- Electrodos de Biopotenciales 5.- Amplificadores de Biopotencial. Bibliografía: 1.- Webster J.G. Medical Instrumentation Aplications and desing Edit. Houghton Mifflin 2.- Carlos del Aguila Electromedicina. Edit. Hispanoamericana Hasa 3.- L. Cromwell and F. Weibell Biomedial Instrumentation and Measurement..

4.2.10. INSTRUMENTACION BIOMEDICA II.    .

Objetivo: Identificar los requisitos de operación  impuestos por el fenómeno biológico que se intenta registrar, analizando y evaluando los críterios de diseño para medir variables fisiológicas directamente del paciente para hacer análisis clínico, analizar imágenes y dar diagnóstico así  como para el diseño de prótesis mecánicas y controladas electrónicamente. Contenido: 1.- Protección y Seguridad Eléctrica en Equipo médico. 2.- Presión Sanguinea 3.- Medición de Flujo y Volúmen sanguineo 4.- Mediciones en el Sistema Respiratorio 5.- Sistemas de Imágen en medicina 6.- Instrumentos Clínicos de Laboratorio 7.- Instrumentos Terapéuticos y de Prótesis. Bibliografía: 1.- Webster J.G. Medical Instrumentation Aplications and desing Edit. Houghton Mifflin 2.- Carlos del Aguila Electromedicina .

4.2.10. FISIOLOGIA I.    .

Objetivo: Identificar los conceptos anatómicos necesarios como base para la comprensión de los fenómenos fisiológicos con relación a la célula y a los sistemas digestivos, endóocrino y reproductor. Contenido: 1.- Fisiología de la menbrana celular 2.- Anatomía General 3.- Sistema digestivo 4.- Metabolismo 5.- Endocrinología 6.- Sistema reproductor Bibliografía:  James E. Crouch. Anatomía humana funcional. De. CECSA. 2.- León Goldstein. Fisiología Compara Edit. Interamericana. 3.- Arthur C. Guyton .Tratado de fisiología médica..

4.2.10. FISIOLOGIA II.    .

Objetivo: Identificar los conceptos  anatómicos necesarios com base para la compresión de los fenómenos con relación a los sistemas circulatorio, respiratorio, urinario, nervioso y muscular.Contenido: 1.- Sistema Cardiovascular 2.- Sistema Respiratorio 3.- Sistema Urinario 4.- Sistema nervioso y muscular. Bibliografía: James E. Crouch. Anatomía humana funcional. De. CECSA. 2.- León Goldstein. Fisiología Compara Edit. Interamericana. 3.- Arthur C. Guyton .Tratado de fisiología médica..

4.0.8. COMUNICACION  DE DATOS.    .

Objetivo:  Conocerá los principios básicos de comunicación digital así como los sistemas de microondas aplicados al diseño y  operación de equipo biomédico. Contenido:1.-Modulación por pulsos.2.- Conceptos de comunicación digital. 3. Comunicación digital. 4.- Microondas. 5.- Sistemas y redes de comunicación digital. Bibliografía: Sistemas de comunicación. F.G. Streimer. Addison Wesley. 2.- Comunication Systems. Carlson. Mc. Graw Hill. 3.- Electrónica en sistemas de comunicación. Lathy B.P.Limusa

4.2.10. MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO.    .

Objetivo:  El alumno conocerá e implementará programas d e mantenimiento preventivo-correctivo y predictivo. Planeará y programará la carga de trabajos de mantenimiento en centros donde exista equipo biomédico Contenido: 1.- Filosofía del mantenimiento. 2.- Mantenimiento preventivo  y predictivo. 3.- Mantenimiento corrrectivo. 4.- Equipo biomédico 5.- Normatividad 6.- Control de costos. Bibliografía: 1.-  Enciclopedía de mantenimiento industrial. L.C.Morriw. Ediciones monitor. 2.- Manuales de operación de equipo. 3.- Presupuestos, planificación, control de las utilidades. Welsch. uteha.

.

5.0.10. ANALISIS DE SEÑALES DIGITALES Y ANALOGICAS.    .

Objetivo: Dotar al estudiante de herramientas indispensables para resolver problemas de diseño y análisis en sistemas de monitoreo, control para la concepción en tiempo y frecuencia, para este propósito se requiere un manejo de las transformadas de Fourier, Laplace y algunos elementos para caracterizar al sistema como discreto o analógico. Contenido: 1.- Introducción a variable compleja. 2.- Señales y sistemas. 3.- Series de Fourier. 4.- Transformadas de Fourier. 5.- Transformadas de Laplace. 6.- T ransformadas Z.. Bibliografía:  1.- Introducción a las variables complejas y sus aplicaciones. R. V. Churcill y J. W. Brown. 2.- State variable for engineers. De Russo, Roy y Close. 3.- Sistemas de comunicación. B.P. Lathi

4.2.10. PROCESAMIENTO DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES (OPTATIVA 1).    .

Objetivo: Familiarizar   al estudiante con los métodos de manejo y procesamiento de señales, sus restricciones y ventajas tanto en el campo analógico como en el digital Contenido: 1.- Introducción a redes (mallas) 2.- Conceptos de filtros normalizados 3.- Filtros pasivos y activos 4.- Introducción a filtros digitales 5.- Filtros FIR 6.- Filtros IIR. Bibliografía: 1.- Introducción to the theory and desing of active filters. L.P. Huelsman P. E. Allem. 2.- Sinthesis of Pasive Networks. Ernest a. Guillemin 3.- Active Rc Filters. Gobind Daryanani.

4.2.10. MICROPROCESADORES II (OPTATIVA 2) .    .

Al finalizar el curso el alumno debe ser capaz de realizar sistema de control basados en computadora y controladores. Contenido: 1.- Microprocesadores de 16 bits. 2.- Controladores programabales. 3.- Microprocesadores de 32 bits. 4.- Proyectos. .

4.2.10. INSTRUMENTACION II (OPTATIVA 3).    .

Objetivo: Al finalizar el curso el alumno deberá tener los elementos necesarios que le sean suficientes para seleccionar las técnicas adecuadas de instrumentación, supervisión y control para la aplicación de los procesos industriales que requiera según sea el caso. Contenido: 1.-Medición  de la señal. 2.- Procesamiento de señales. 3.- Transmisión y despliegue de la señal. 4.- Métodos de ajustes de controladores y controles especiales. 5.- Control por computadora. Bibliografía: 1.- Instrumetación Industrial. Harold E. Soisson De. Limusa. 2.- Instrumentación Industrial. Antonio Creus Sole  Ed. Marcom. 3.- Manual de Instrumentación Aplicada. Duglas M. Considine Ed. CECSA.

4.0.8. INGENIERIA CLINICA (OPTATIVA 4).    .

Comprender el manejo de hospitales desde un enfoque ingenieril haciendo enfasis en el aprovechamiento eficiente de todos sus recursos. Contenido: 1.- Estructura organizacional de hospitales. 2.- Aspectos económicos en servicios de salud. 3.- Reglamentos, códigos y normas. 4.- Manejo y flujo de información en hospitales. 5.- Programa de ingeniería clínica. 6.- Programa de seguridad. 7.- Adquisición de equipo. 8.- Programa de control de equipo 9.- Mantenimiento preventivo y correctivo. 10.- Organización de áreas de servicio.  11.- Entrenamiento y actualización de personal.Bibliografía: 1.- Webster, Jhon G. Albert N. Cook. Clinical Engineering Principles and Practice Prentice hall, 1979. 2.- Schulz, R. A.C. Jhonson. Management of  Hospitals.Ed. Mc. Graw Hill. 3.- Oakas, J. B. Clinical  .

4.0.8. BIOMECANICA  (OPTATIVA 5).    .

Al  terminar el alumno será capaz de diseñar mecanismos básicos de prótesis y ortopedia así como el control de los mismos contenido: 1.- Introducción 2.- Control muscular y glandular 3.- Modelos mecánicos de sistemas fisiológicos. 4.- Fundamentos de prótesis. 5.- Sensores y estimuladores bioeléctricos y bioquímico. Bibliografía: 1.- Biomechanics, of the musculo-skeketal system. John Willer  1994 2.- Tratado de Fisiología Médica. Arthur C. Guyton, interamericana 1992. 3.- Medical Engineering Musculo skeletal system locomotion. Charles D. Ray Editor..

4.0.8. GENERACION  Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES ( OPTATIVA 6).  .

Objetivo: Dar una perspectiva  nueva al alumno en electrónica en análisis de señales bidimensionales como lo es imágen a través de un proceso de digitalización y almacenamiento realizando operaciones e histogramas, para localizar ruido así como defectos y mediante un proceso de filtrado limpiarla y restaurarla. Contenido: 1.-Hardware  para digitalizar video. 2.- Caracterización de imágenes. 3.- Algebra de imágenes. 4.- Técnicas de histogramas. 5.- Medición de imágenes. 6.- Filtros espaciales.7. Filtrado morfológico.8.- Filtros de frecuencia especial. Bibliografía: 1.- Practical image processing in C. Craing A. Lindley. John Wiley and sons.2.- Computer imaging  recipes in C. Harley R. Miley y otros. Prentice Hall. 3.- Digital image processing. Raphael C. González y otros. Addison Wesley.

# Observaciones