S. E. P.                                                                                             S. E. I. T.

D I R E C C I O N    G E N E R A L    D E     I N S T I T U T O S    T E C N O L O G I C O S

1.  IDENTIFICACION DEL PROGRAMA DESARROLLADO POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  CONVERSION DE LA ENERGIA  I (4-2-10)

NIVEL:  LICENCIATURA

CARRERA:  INGENIERIA ELECTRICA

CLAVE: ELC-9307

2.  H I S T O R I A    D E L    P R O G R A M A

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│   LUGAR Y FECHA DE       │        PARTICIPANTES        │                  OBSERVACIONES                   │

│   ELABORACION O REVISION │                             │             (CAMBIOS Y JUSTIFICACION)            │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│ Del 27 de Mayo al 1ro.   │ Todos los Institutos Tecno- │ Reunión Nacional de Revisión Curricular de la    │

│ de Junio de 1991         │ lógicos que asistieron a la │ Carrera de Ingeniería Eléctrica                  │

│ I.T. de Mexicali         │ Reunión Nacional            │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Del 24 al 28 de Agosto   │ Comité de Consolidación     │ Validación y enriquecimiento del programa en     │

│ de 1992                  │                             │ Reunión de Consolidación                         │

│ I.T. de Hermosillo       │                             │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Marzo de 1993            │ Reunión Nacional de Autori- │ Análisis de la propuesta de los contenidos sin-  │

│ Veracruz, Ver.           │ dades académicas            │ téticos y sugerencias a los mismos.              │

│                          │                             │                                                  │

│ Marzo-Abril de 1993      │ academias de los Institutos │ Análisis de sugerencias de la reunión de Veracruz│

│ En los Institutos Tecno- │ Tecnológicos                │ y elaboración de nuevas propuestas.              │

│ lógicos                  │                             │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Mayo de 1993             │ Comité de Reforma           │ Análisis de propuestas y enriquecimiento del     │

│ I. T. de la Laguna       │                             │ programa.                                        │

│                          │                             │                                                  │

│ Del 24 al 28 de mayo de  │ Comités de Reforma de la    │ Análisis de la congruencia interna y externa de  │

│ 1993. México D.F.        │ Educación Superior Tecnoló_ │ las carreras de Ingeniería del Sistema Nacional  │

│                          │ gica.                       │ de Institutos Tecnológicos conforme a los linea_ │

│                          │                             │ mientos de la Reforma de la Educación Superior   │

│                          │                             │ Tecnológica.                                     │

└──────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

3.  U B I C A C I O N    D E    L A    A S I G N A T U R A

a)  RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO

┌────────────────────────────────────────────────────┐    ┌────────────────────────────────────────────────────┐

│                A N T E R I O R E S                 │    │                P O S T E R I O R E S               │

├──────────────────────────┬─────────────────────────┤    ├──────────────────────────┬─────────────────────────┤

│        ASIGNATURAS       │          TEMAS          │    │         ASIGNATURAS      │           TEMAS         │

├──────────────────────────┼─────────────────────────┤    ├──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ Mediciones Electricas    │ - Todos                 │    │ Sistemas Electricos de   │ - Modelación            │

│                          │                         │    │ Potencia.                │                         │

│ Analisis de Circuitos    │ - Todos                 │    │                          │                         │

│ Electricos I y II        │                         │    │ Utilización de la Energía│ - Subestaciones         │

│                          │                         │    │ Electrica                │                         │

│ Fisica I                 │ - Todos                 │    │                          │                         │

│                          │                         │    │ De Especialización       │                         │

└──────────────────────────┴─────────────────────────┘    └──────────────────────────┴─────────────────────────┘

b)  APORTACION DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DEL EGRESADO

Análisis, selección y prueba de transformadores eléctricos.

4.  O B J E T I V O (S)    G E N E R A L (ES)    D E L    C U R S O

Adquirir los conocimientos de la conversión de la energía electromecanica y analizar los

circuitos magneticos y transformadores en regimen permanente.

5.  T E M A R I O

┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│NUM.│         T E M A S               │                      S U B T E M A S                                     │

├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ I  │ Introduccion a la conversión de │ 1.1  Conceptos y ejemplos de la conversión de la energía electromecanica │

│    │ la energía  y fundamentos.      │ 1.2  Definición de parametros y variables magnetica.                     │

│    │                                 │ 1.3  Materiales magneticos.                                              │

│    │                                 │                                                                          │

│II  │ Circuitos magneticos exitados   │ 2.1 Tecnicas de analisis.                                                │

│    │ con CD y CA.                    │ 2.2 Solucion de circuitos magneticos.                                    │

│    │                                 │ 2.3 Uso de paquetes computacionales.                                     │

│    │                                 │                                                                          │

│ III│ Funcion del transformador, ele--│ 3.1 Funcion del transformador.                                           │

│    │ mentos fisicos y clasificación. │ 3.2 Partes del transformador.                                            │

│    │                                 │ 3.3 Pruebas y mediciones basicas.                                        │

│    │                                 │ 3.4 Clasificación.                                                       │

│    │                                 │                                                                          │

│ IV │ Analisis del transformador.     │ 4.1 Modelo, parametros y caracteristicas.                                │

│    │                                 │ 4.2 Analisis de respuesta a variaciones en sus condiciones de operación. │

│    │                                 │ 4.3 Uso de software didáctico.                                           │

└────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.  T E M A R I O  (CONTINUACION)

┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│NUM.│         T E M A S               │                      S U B T E M A S                                     │

├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ V  │ Pruebas de transformadores.     │ 5.1 Estudio de normas.                                                   │

│    │                                 │ 5.2 Pruebas de polaridad.                                                │

│    │                                 │ 5.3 Pruebas de corto circuito y circuito abierto.                        │

│    │                                 │ 5.4 Relacion de transformacion.                                          │

│    │                                 │ 5.5 Otras pruebas.                                                       │

│    │                                 │                                                                          │

│ VI │ Conexiones de transformadores.  │ 6.1 Bancos y transformadores trifasicos.                                 │

│    │                                 │ 6.2 Conexiones especiales.                                               │

│    │                                 │ 6.3 Distribucion de carga entre transformadores.                         │

│    │                                 │ 6.4 Transformadores multidevanados.                                      │

│    │                                 │ 6.5 El Autotransformador.                                                │

│    │                                 │                                                                          │

│ VII│ Transformadores especiales.     │ 7.1 Utilidad de los transformadores de instrumentos.                     │

│    │                                 │ 7.2 Conexiones.                                                          │

│    │                                 │ 7.3 Transformadores para electronica.                                    │

└────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.  A P R E N D I Z A J E S      R E Q U E R I D O S

- Analisis de circuitos C.A.

- Mediciones electricas

7.-   S U G E R E N C I A S      D I D A C T I C A S

- Apoyarse en recursos audiovisuales

- Apoyarse en el uso de laboratorio

- Solicitar investigaciones documentales

- Visitar industrias de construccion o matenimiento de transformadores

8.-   S U G E R E N C I A S    D E    E V A L U A C I O N

- Considerar la participacion en clase y laboratorio

- Considerar las tareas y reportes

- Considerar las investigaciones documentales

Nota: Los puntos 7 y 8 deberan ser desarrollados y/o enriquecidos en las academias correspondientes

en conjunto con el departamento de desarrollo academico.

9.  U N I D A D E S    D E    A P R E N D I Z A J E

NUMERO DE UNIDAD      I

NOMBRE DE LA UNIDAD:  INTRODUCCION A LA CONVERSION DE LA ENERGIA Y FUNDAMENTOS

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Recordará todos los pará-│ 1.1 El maestro explicará el concepto de conversion de la energia.    │      1       │

│ metros y variables magné-│ 1.2 Los alumnos describirán brevemente los procesos de conversión de │              │

│ ticas, así como sus uni- │     la energia en sus sistemas electromecanicos.                     │      2       │

│ dades y comprenderá el - │ 1.3 Investigar el origen primario de la energia electrica y las ---  │              │

│ concepto de conversion de│     transformaciones que sufre                                       │      3       │

│ la energia.              │ 1.4 El alumno hará una tabla con la definición de los parametros y   │              │

│ Conocerá las caracteris- │     variables magneticas con sus unidades a saber:                   │      4       │

│ ticas y propiedades de   │     - Introduccion magnetica                                         │              │

│ los diferentes materiales│     - Flujo magnetico                                                │      5       │

│ utilizados en los circui-│     - Densidad de flujo                                              │              │

│ tos electricos.          │     - Fuerza magnetomotriz                                           │              │

│                          │     - Intesidad de campo                                             │              │

│                          │     - Permeabilidad magnética                                        │              │

│                          │     - Enlaces de flujo                                               │              │

│                          │     - Inductancia                                                    │              │

│                          │     - Energia magnética                                              │              │

│                          │     - Densidad de energia magnética                                  │              │

│                          │ 1.5 Investigar los diferentes tipos de materiales magnéticos y gra-  │              │

│                          │     ficar las curvas B-H para el fierro vaciado, el hierro dulce y   │              │

│                          │     el acero al silicio grado transformador mediante muestras anali- │              │

│                          │     zadas en el laboratorio.                                         │              │

│                          │ 1.6 Recopilar tablas y datos acerca de los materiales usados en cir- │              │

│                          │     cuitos magnéticos.                                               │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      II

NOMBRE DE LA UNIDAD:  CIRCUITOS MAGNETICOS EXCITADOS CON C.D. y C.A.

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Aprenderá las técnicas de│ 2.1 El alumno leerá las diferentes técnicas de análisis de circuitos │      1       │

│ análisis para diferentes │     electricos antes de la ex[posicion en clase por el maestro.      │              │

│ tipos de circuitos mag-  │ 2.2 El maestro asignará los trabajos y tareas antes de la exposicion.│      2       │

│ néticos excitados con co-│ 2.3 El maestro expondrá el tema con toda la ayuda de tecnologia edu- │              │

│ rriente continua y corri-│     cativa a su alcance.                                             │      3       │

│ ente alterna.            │ 2.4 El alumno estudiará y resolverá circuitos magnéticos serie y pa- │              │

│ Utilizará paquetes de -- │     ralelo con materiales y excitaciones multiples en C.D. y en C.A. │      4       │

│ software para el análisis│ 2.5 Utilizar las computadoras para simular el modelo simplificado de │              │

│ de los circuitos magnéti-│     un circuito magnético.                                           │      5       │

│ cos.                     │ 2.6 Graficar las curvas de la corriente de excitación.               │              │

│                          │ 2.7 Calcular todos los parametros y variables magneticas para diver- │              │

│                          │     sas estructuras magneticas.                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      III

NOMBRE DE LA UNIDAD:  FUNCION DEL TRANSFORMADOR, ELEMENTOS FISICOS Y CLASIFICACION

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ El alumno conocerá las   │ 3.1 Conocer la funcion del transformador dentro de un sistema elec-  │      6       │

│ leyes fisicas que gobier-│     trico.                                                           │              │

│ nan la accion de un ---- │ 3.2 Listar las partes y funcion de los transformadores.              │      7       │

│ transformador, idealmente│ 3.3 Observar en un laboratorio un transformador ensamblado y otro de-│              │

│ en un modelo matemático  │     sensamblado y desarrollar las pruebas para obtener la curva de   │      8       │

│ y las modificaciones que │     saturación, la relación de transformación y medición de los deva-│              │

│ lo acercan a la realidad.│     nados.                                                           │      11      │

│                          │ 3.4 Identificar las diferentes formas de clasificación a los trans-  │              │

│                          │     formadores.                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      IV

NOMBRE DE LA UNIDAD:  ANALISIS DEL TRANSFORMADOR

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Realizar el comportamien-│ 4.1 Estudiar los modelos electricos del transformador.               │      1       │

│ to electrico en regimen  │ 4.2 Determinar los parametros importantes.                           │              │

│ permanente.              │ 4.3 Dibujar el diagrama facial y discutir la relación del F.P. con el│      2       │

│                          │     transformador.                                                   │              │

│                          │ 4.4 Analizar el efecto de variación de carga y siglo de carga, divi- │      3       │

│                          │     dir la regulación.                                               │              │

│                          │ 4.5 Explicar el concepto de eficiencia instantanea y diana, resolver │      4       │

│                          │     problemas.                                                       │              │

│                          │ 4.6 Calcular el % de impedencia.                                     │      5       │

│                          │ 4.7 Discutir en clase la respuesta a diferentes seĄales remodicas y  │              │

│                          │     de impulso.                                                      │              │

│                          │ 4.8 Uso de software y discutir los resultados en clase.              │              │

│                          │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      V

NOMBRE DE LA UNIDAD:  PRUEBA DE TRANSFORMADORES

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocer las pruebas des- │ 5.1 Conseguir y analizar las normas nacionales e internacionales que │      6       │

│ tructivas y no destructi-│     marcan los procedimientos de realización de las pruebas.         │              │

│ vas para conocer la ca --│ 5.2 Leer de catalogos de fabricantes y revistas técnicas la informa- │      7       │

│ racteristicas de los --- │     ción anterior.                                                   │              │

│ transformadores.         │ 5.3 Realizar prácticas para pruebas de polaridad por impulso y por   │      8       │

│                          │     osciloscopio y discutir resultados en clase.                     │              │

│                          │ 5.4 Efectuar pruebas de corto circuito y circuito abierto y analizar │      9       │

│                          │     los resultados en clase.                                         │              │

│                          │ 5.5 Efectuar pruebas de relación de transformación.                  │      10      │

│                          │ 5.6 Efectuar otras pruebas a exterior del docente.                   │      11      │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      VI

NOMBRE DE LA UNIDAD:  CONEXIONES DE TRANSFORMADORES

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocer la forma adecuada│ 6.1 Explcar las caracteristicas de los transformadores trifasicos    │       6      │

│ y segura de interconectar│     y la forma de obtener bancos trifasicos con transformadores      │              │

│ transformadores eléctri--│     monofasicos.                                                     │       7      │

│ cos. Monofasicos y       │ 6.2 Explicar las respuestas en voltaje potencia y desfasamiento para │              │

│ Trifasicos.              │     cargas balanceadas y desbalanceadas de esquema de conexion tri-  │       11     │

│                          │     fasicas y especiales.                                            │              │

│                          │ 6.3 Explicar las razones del porque conectar transformadores en para-│              │

│                          │     lelo y las condiciones para lograrlo, asi como la forma de dis-  │              │

│                          │     tribución de la carga.                                           │              │

│                          │ 6.4 Explicar la existencia la necesidad y aplicación de los transfor-│              │

│                          │     madores multidebanados.                                          │              │

│                          │ 6.5 Explicar la respuesta en voltaje, corriente y potencia de auto   │              │

│                          │     transformadores.                                                 │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      VII

NOMBRE DE LA UNIDAD:  TRANSFORMADORES ESPECIALES

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocerá las caracterís- │ 7.1 Definir la utilidad y diferentes tipos de transformadores de ins-│     6        │

│ ticas de los transforma- │     trumentos.                                                       │     7        │

│ dores de corriente y de  │ 7.2 Conectar transformadores de corriente y de potencia en diferentes│     8        │

│ potencial, clasificación │     esquemas.                                                        │     9        │

│ y sus esquemas de cone-  │ 7.3 Realizar una investigación documental acerca de transformadores  │     10       │

│ xión.                    │     usados en electronica.                                           │     11       │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

10.   B I B L I O G R A F I A

1.- MEISEL, JEROME

PRINCIPIOS DE CONVERSION

Ed. McGRAW-HILL

2.- MEYER HOFF A. J.

DIGITAL APLICATION OF MAGNETICS DEVICES

Ed. JOHN WILEY & SONS

3.- M.I.T

CIRCUITOS MAGNETICOS Y TRANSFORMADORES

Ed. JOHN WILEY & SONS

4.- SPOONER, THOMAS

PROPPERTIES AND TESTINC OF MAGNETICS MATERIALS

Ed. McGRAW-HILL

5.- GOURISHANKAR V.

CONVERSION DE LA ENERGIA ELECTROMECANICA

Ed. REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE ING.

6.- BLUME L. F.

TRANSFORMER ENGINEERY

Ed. JOHN WILEY

7.- WESTIGHOUSE

REFEREENCE BOOK

Ed. McGRAW-HILL

8.- FITZGERALD AND KINGSLEY

ELECTRIC MACHINERY

Ed. McGRAW-HILL

9.- NASSAR

ELECTROMECANICA Y MAQUINAS ELECTRICAS

10.- HAROLD W. GINGRICH

MAQUINAS ELECTRICAS, TRANSFORMADORES Y CONTROLES

11.- GIBBS V. B.

TRANSFORMERS PRINCIPLES AND PRACTICE

Ed. McGRAW-HILL

12.- CHAPMAN

MAQUINAS ELECTRICAS

ED. McGRAW-HILL

11.   P R A C T I C A S

En este punto, se deberan elaborar las Guías de Prácticas con base en la metodología oficial emitida por la

Subdirección de Docencia (DGIT), para tal efecto.

1.- Identificación física de las partes de un transformador.

2.- Medición de resistencia de devanados.

3.- Curva de saturación.

4.- Medición de relación de transformación.

5.- Rigidez dieléctrica.

6.- Resistencia de aislamiento.

7.- Prueba de fp de aislamiento.

8.- Temperatura.

9.- Prueba en vacío.

10.- Prueba en corto circuito.

11.- Prueba de respuesta a la frecuencia y al impulso.

12.- Prueba con carga.

13.- Polaridad.

14.- Conexiones trifásicas.

15.- Conexiones especiales.

16.- Paralelo de transformadores.

17.- Autotransformadores.

18.- Conexión de transformadores de corriente.

19.- Conexión de transformadores de potencial.