S. E. P.                                                                                             S. E. I. T.

D I R E C C I O N    G E N E R A L    D E     I N S T I T U T O S    T E C N O L O G I C O S

1.  IDENTIFICACION DEL PROGRAMA DESARROLLADO POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  MEDICIONES ELECTRICAS  (2-4-8)

NIVEL:  LICENCIATURA

CARRERA:  INGENIERIA ELECTRICA

INGENIERIA ELECTRONICA

INGENIERIA ELECTROMECANICA

CLAVE: ACF-9340

2.  H I S T O R I A    D E L    P R O G R A M A

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│   LUGAR Y FECHA DE       │        PARTICIPANTES        │                  OBSERVACIONES                   │

│   ELABORACION O REVISION │                             │             (CAMBIOS Y JUSTIFICACION)            │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│ Del 27 de Mayo al 1ro.   │ Todos los Institutos Tecno- │ Reunión Nacional de Revisión Curricular de la    │

│ de Junio de 1991         │ lógicos que asistieron a la │ Carrera de Ingeniería Eléctrica                  │

│ I.T. de Mexicali         │ Reunión Nacional            │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Del 24 al 28 de Agosto   │ Comité de Consolidación     │ Validación y enriquecimiento del programa en     │

│ de 1992                  │                             │ Reunión de Consolidación                         │

│ I.T. de Hermosillo       │                             │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Marzo de 1993            │ Reunión Nacional de Autori- │ Análisis de la propuesta de los contenidos sin-  │

│ Veracruz, Ver.           │ dades académicas            │ téticos y sugerencias a los mismos.              │

│                          │                             │                                                  │

│ Marzo-Abril de 1993      │ academias de los Institutos │ Análisis de sugerencias de la reunión de Veracruz│

│ En los Institutos Tecno- │ Tecnológicos                │ y elaboración de nuevas propuestas.              │

│ lógicos                  │                             │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ 6 y 7 de mayo de 1993    │ Comité de Reforma           │ Análisis de propuestas y enriquecimiento del     │

│ I.T. de la Laguna        │                             │ programa                                         │

│                          │                             │                                                  │

│ Del 24 al 28 de mayo de  │ Comités de Reforma de la    │ Análisis de la congruencia interna y externa de  │

│ 1993. México D.F.        │ Educación Superior Tecnoló_ │ las carreras de Ingeniería del Sistema Nacional  │

│                          │ gica.                       │ de Institutos Tecnológicos conforme a los linea_ │

│                          │                             │ mientos de la Reforma de la Educación Superior   │

│                          │                             │ Tecnológica.                                     │

└──────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

3.  U B I C A C I O N    D E    L A    A S I G N A T U R A

a)  RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO

┌────────────────────────────────────────────────────┐    ┌────────────────────────────────────────────────────┐

│                A N T E R I O R E S                 │    │                P O S T E R I O R E S               │

├──────────────────────────┬─────────────────────────┤    ├──────────────────────────┬─────────────────────────┤

│        ASIGNATURAS       │          TEMAS          │    │         ASIGNATURAS      │           TEMAS         │

├──────────────────────────┼─────────────────────────┤    ├──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ ING. ELECTRICA           │                         │    │ ING. ELECTRONICA         │- Todos aquellos que in- │

│ ING. ELECTRONICA         │                         │    │                          │  volucren la participa- │

│ ING. ELECTROMECANICA     │                         │    │ Física de Semiconductores│  ción del alumno en el  │

│                          │                         │    │                          │  laboratorio como un    │

│ Fisica II   (E y Mag.)   │ - Campo magnético, fuer-│    │ Electrónica I            │  medio para reforzar el │

│                          │   za magnética          │    │                          │  conocimiento teórico.  │

│                          │ - Leyes de Faraday,     │    │                          │                         │

│                          │   Lenz, Biot-Savart, Am-│    │ ING. ELECTROMECANICA     │                         │

│                          │   pere, Ohm, Kirchoff   │    │                          │                         │

│                          │                         │    │ Máquinas Eléctricos I    │                         │

│ Análisis de Circuitos    │ - Circuito RL, RC y RLC │    │                          │                         │

│ Eléctricos I             │                         │    │                          │                         │

│                          │                         │    │ ING. ELECTRICA           │                         │

│ Probabilidad y Estadísti-│ - Medidas de tendencia  │    │                          │                         │

│ ca                       │   central y de disper-  │    │ Conversión de la         │                         │

│                          │   sión                  │    │ Energía I, II y III      │                         │

│                          │                         │    │                          │                         │

│                          │                         │    │ Utilización de la        │                         │

│                          │                         │    │ Energía Electrica        │                         │

│                          │                         │    │                          │                         │

│                          │                         │    │ Ingeniería de Control    │                         │

│                          │                         │    │                          │                         │

│                          │                         │    │ Electrónica              │                         │

└──────────────────────────┴─────────────────────────┘    └──────────────────────────┴─────────────────────────┘

b)  APORTACION DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DEL EGRESADO

INGENIERIA ELECTRICA

Conocimientos de apoyo en el mantenimento y/o  construcción de:

a) Sistemas eléctricos de potencia

b) Redes de distribución

c) Instalaciones industriales y comerciales

d) Máquinas, equipo e instrumentación eléctricos o electrónicos

e) Sistemas de instrumentación y control

Conocimientos de apoyo en el diseĄo y desarrollo de pruebas y ensayos a equipos eléctricos en general.

INGENIERIA ELECTROMECANICA

Proporciona los conocimientos de las mediciones eléctricas para obtenerlas con exactitud y seguridad en la

operación, control y mantenimiento de sistemas electromecánicos.

INGENIERIA ELECTRONICA

Dsarrollará la habilidad para seleccionar y operar instrumentos de medición.

4.  O B J E T I V O (S)    G E N E R A L (ES)    D E L    C U R S O

Utilizar apropiadamente los Instrumentos de medición y prueba básica, para la comprobación de

componentes y circuitos, por medio de la medición e interpretación de variables

eléctricas.

5.  T E M A R I O.

┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│NUM.│         T E M A S               │                      S U B T E M A S                                     │

├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ I  │ Generalidades sobre mediciones  │ 1.1   Sistema de unidades y patrones                                     │

│    │                                 │ 1.2   Concepto de medida                                                 │

│    │                                 │ 1.3   Precisión y exactitud                                              │

│    │                                 │ 1.4   Sensibilidad                                                       │

│    │                                 │ 1.5   Errores en mediciones y su reducción                               │

│    │                                 │ 1.6   Calibración                                                        │

│    │                                 │ 1.7   Tipos de corriente eléctrica                                       │

│    │                                 │ 1.8   Formas de onda                                                     │

│    │                                 │ 1.9   Frecuencia, período, amplitud                                      │

│    │                                 │ 1.10  Valor promedio                                                     │

│    │                                 │ 1.11  Valor eficaz                                                       │

│    │                                 │                                                                          │

│  II│ Instrumentos Básicos de Medición│ 2.1  Introducción                                                        │

│    │ de C.A. y C.D.                  │ 2.2  Medidores electromecánicos                                          │

│    │                                 │      2.2.1  Tipo de movimientos                                          │

│    │                                 │      2.2.2  Voltímetro C.C.                                              │

│    │                                 │      2.2.3  Amperímetro C.C.                                             │

│    │                                 │      2.2.4  Voltímetro rectificador                                      │

│    │                                 │      2.2.5  Amperímetro de gancho                                        │

│    │                                 │ 2.3  Medidores electrónicos (teoría)                                     │

│    │                                 │      2.3.1  Voltímetros                                                  │

│    │                                 │      2.3.2  Amperímetros                                                 │

│    │                                 │                                                                          │

│ III│ El Osciloscopio                 │ 3.1  Introducción (usos del osciloscopio)                                │

│    │                                 │ 3.2  Subsistemas                                                         │

│    │                                 │ 3.3  Cómo el osciloscopio muestra una seĄal                              │

│    │                                 │ 3.4  Osciloscopio doble canal                                            │

│    │                                 │ 3.5  Modo de operación X-Y                                               │

│    │                                 │ 3.6  Modos especiales de operación                                       │

│    │                                 │                                                                          │

│ IV │ Medición y Prueba de Dispositi- │ 4.1  Medición de resistencia por varios métodos                          │

│    │ vos y  Elementos                │ 4.2  Medición de inductancia y capacitancias                             │

│    │                                 │ 4.3  Comportamiento de L y C en C.A.                                     │

│    │                                 │ 4.4  Concepto de impedancia y admitancia                                 │

│    │                                 │ 4.5  Puentes medidores en C.A. (teoría de funcionamiento)                │

│    │                                 │ 4.6  Puentes medidores de inductancia                                    │

│    │                                 │ 4.7  Puentes medidores de capacitancia                                   │

│    │                                 │ 4.8  Medición de factor de calidad Q                                     │

│    │                                 │ 4.8  Prueba de semiconductores (diodos, transistores y tiristores)       │

│    │                                 │                                                                          │

└────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.  T E M A R I O   ( CONTINUACION)

┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│NUM.│         T E M A S               │                      S U B T E M A S                                     │

├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ V  │ Medición de Potencia y Energía  │ 5.1  Potencia y energía en corriente contínua                            │

│    │ Eléctrica                       │ 5.2  Potencia y energía en corriente alterna                             │

│    │                                 │ 5.3  Medidores monofásicos y su conexión                                 │

│    │                                 │ 5.4  Potencia y energía en corriente alterna trifásica                   │

│    │                                 │ 5.5  Medidores trifásicos y su conexión                                  │

│    │                                 │ 5.6  Uso de transformadores de medición                                  │

│    │                                 │ 5.7  Medición del factor de potencia                                     │

│    │                                 │                                                                          │

│ VI │ Equipos Especiales de Prueba    │ 6.1  Medición de resistencia de aislamiento                              │

│    │                                 │ 6.2  Medición de la relación de transformación                           │

│    │                                 │ 6.3  Detección de la secuencia de fase                                   │

│    │                                 │ 6.4  Medición de la resistencia a tierra                                 │

│    │                                 │ 6.5  Medición de la rigidez dieléctrica en aceite de transformadores     │

│    │                                 │ 6.6  Uso de tacómetros                                                   │

│    │                                 │ 6.7  Medición de Par                                                     │

│    │                                 │ 6.8  Medición de Frecuencia                                              │

│    │                                 │ 6.9  Uso del analizador de espectros                                     │

│    │                                 │ 6.10 Uso del analizador de estados lógicos                               │

│    │                                 │ 6.11 Uso del trazador de curvas.                                         │

└────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6.  A P R E N D I Z A J E S      R E Q U E R I D O S

Análisis de Circuitos Eléctricos I

- Circuito resistivo

- Ley de Ohm

- Leyes de Kirchoff

- Combinación de resistencias y fuentes

- División de tensión y corriente

- Bobina y condensador

Física II (Electricidad y Magnetismo)

- Campo magnético

- Campo eléctrico

- Fuerzas sobre una partícula cargada

Matemáticas

- Algebra lineal (vectores)

- Cálculo diferencial e integral

Probabilidad y Estadística

- Medidas de tendencia central y dispersión

7.  S U G E R E N C I A S     D I D A C T I C A S

- Realizar una investigación documental acerca de transductores, sus tipos y aplicaciones.

(Obligatorio para Ing. Electromecánica)

- Realizar una investigacion documental sobre el principio de operación de los galvanómetros electromecánicos.

- Realizar una investigacion documental sobre conceptos básicos de semiconductores.

- Efectuar visitas a industrias y comercios para elaborar reportes sobre sus sistemas y metodos de medición

de variables eléctricas, tanto de su proceso como de su instalación electrica.

- Se procurará la participacion activa del alumno en el proceso enseĄanza-aprndizaje.

- La mayoria del material expuesto por el maestro deberá apoyarse en metodos audiovisuales

desarrollados por el mismo y pors alumnos con asesoria del docente.

- Cualquier reporte o informe debera solicitarse mecanografiado en un procesador de palabras

y debera cumplir con las caracteristicas expuestas en la asignatura Metodologia de la Investigación.

8.  S U G E R E N C I A S     D E    E V A L U A C I O N

Para evaluar el aprendizaje del alumno se recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Informes sobre las prácticas de laboratorio.

- Informes sobre investigaciones documentales y experimentales.

- Evaluaciones individuales sobre mediciones y uso de instrumentos del laboratorio.

- Reportes de las visitas a empresas.

- participacion en el desarrollo del curso y de material didáctico.

Nota: Los puntos 7 y 8 deberan ser desarrollados y/o enriquecidos en las academias correspondientes

en conjunto con el departamento de desarrollo académico.

9.  U N I D A D E S    D E    A P R E N D I Z A J E

NUMERO DE UNIDAD      I

NOMBRE DE LA UNIDAD:  GENERALIDADES SOBRE MEDICIONES

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocerá los conceptos   │ 1.1  Comprender  el concepto de medición y su clasificación directa e│   1, 2       │

│ básicos de mediciones -  │      indirecta                                                       │              │

│ eléctricas, en las carac-│ 1.2  Definir lo que es una cantidad patrón                           │              │

│ terísticas de los siste- │ 1.3  Conocer el significado de las unidades utilizadas para expresar │              │

│ mas e instrumentos de me-│      magnitudes eléctricas                                           │              │

│ dida y las unidades usa- │ 1.4  Definir precisión, exactitud y explicar la relación entre ellas │              │

│ das para expresar canti- │ 1.5  Calcular la exactitud y su relación con el error porcentual     │              │

│ dades eléctricas asi como│ 1.6  Definir y calcular sensibilidad en Ohmios/voltio                │              │

│ su representación gráfica│ 1.7  Clasificar los tipos de errores en mediciones                   │              │

│ y analítica.             │ 1.8  Analizar la forma de reducir los errores                        │              │

│                          │ 1.9  Aplicar la evaluación estadística como medio de eliminar errores│              │

│                          │      al azar                                                         │              │

│                          │ 1.10 Definir el concepto de calibración mostrando ejemplos típicos   │              │

│                          │ 1.11 Repasar los conceptos de corriente contínua, corriente directa, │   1, 3       │

│                          │      corriente alterna y periodicidad                                │              │

│                          │ 1.12 Representar gráficamente el comportamiento de una seĄal a tra-  │              │

│                          │      vés del tiempo (forma de onda).                                 │              │

│                          │ 1.13 Definir período, frecuencia, desfasamiento, valor máximo y valor│              │

│                          │      pico-pico                                                       │              │

│                          │ 1.14 Deducir las ecuaciones (representación matemática) de las formas│              │

│                          │      de onda más comúnes en Ingeniería Eléctrica                     │              │

│                          │ 1.15 Definir y calcular los valores promedio y eficaz de diversas se-│              │

│                          │      Ąales eléctricas                                                │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      II

NOMBRE DE LA UNIDAD:  INSTRUMENTOS BASICOS DE MEDICION DE C.A y C.D.

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocerá el funcionamien-│ 2.1  Conocer las diferencias entre una medición analógica y una digi-│   1, 2       │

│ to y características de  │      tal                                                             │              │

│ los instrumentos básicos │ 2.2  Clasificar de acuerdo a la construcción y características a los │              │

│ de C.D y C.A., tanto  -  │      medidores (análogos-digitales, electromecánicos-electrónicos)   │              │

│ electromecánicos como -  │ 2.3  Comprender el principio de funcionamiento de los movimientos:   │              │

│ electrónicos             │      2.3.1  D'Arsonval                                               │              │

│                          │      2.3.2  Hierro Móvil                                             │              │

│                          │      2.3.3  Electrodinámico                                          │              │

│                          │      2.3.4  Electrostático                                           │              │

│                          │      y comprender sus principales características                    │              │

│                          │ 2.4  Calcular los valores de las resistencias necesarias para cons-  │              │

│                          │      truir voltímetros y amperímetros de C.C.                        │              │

│                          │ 2.5  Conocer la construcción de un voltímetro para C.A. tipo rectifi-│              │

│                          │      cador y analizar su respuesta ante seĄales no sinusoidales      │              │

│                          │ 2.6  Conocer el principio de funcionamiento y construcción de un am- │              │

│                          │      perímetro de gancho                                             │              │

│                          │ 2.7  Conocer los principios básicos de funcionamiento y característi-│              │

│                          │      cas de los voltímetros electrónicos                             │              │

│                          │ 2.8  Conocer los principios básicos de funcionamiento de los amperí- │              │

│                          │      metros electrónicos                                             │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      III

NOMBRE DE LA UNIDAD:   EL OSCILOSCOPIO

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocerá y Operará co-   │ 3.1  Conocer las aplicaciones del osciloscopio y su utilidad como    │   1, 2, 3    │

│ rrectamente las funciones│      dispositivo auxiliar en el analisis de circuitos electricos en  │              │

│ de los osciloscopios de  │      general                                                         │              │

│ doble canal.             │ 3.2  Describir la funcion de cada uno de los subsistemas que         │              │

│                          │      componen al osciloscopio, indicando las partes físicas de los   │              │

│                          │      mismos                                                          │              │

│                          │ 3.3  Explicar la relación del circuito base de tiempo de un          │              │

│                          │      Osciloscopio con una seąal a analizar para comprender el        │              │

│                          │      principio por el cual el aparato puede mostrar una seąal        │              │

│                          │      electrica.                                                      │              │

│                          │ 3.4  Explicar las funciones y controles de los circuitos del         │              │

│                          │      Osciloscopio que permiten observar una o más seąales eléctricas │              │

│                          │      simultáneamente en el Tubo de rayos Catódicos.                  │              │

│                          │ 3.5  Conocer el modo de operacion X-Y y explicar su  utilidad para   │              │

│                          │      la medición de desfasamientos y relación de frecuencia          │              │

│                          │      entre dos seĄales sinusoidales (figuras de Lissajjaus)          │              │

│                          │ 3.6  Investigar en los manuales de los osciloscopios existentes en   │              │

│                          │      los laboratorios de su Institución, las caracteristicas         │              │

│                          │      especiales de éstos y realizar una demostración.                │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE LA UNIDAD  IV

NOMBRE DE LA UNIDAD:  MEDICION Y PRUEBA DE DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocerá y seleccionará  │ 4.1  Conocer los métodos directo (Ohmetro), sustitución, indirecto   │   1, 2, 3    │

│ el método más adecuado de│      (voltmetro-amperímetro) y nulidad (puente de Wheatstone) para la│              │

│ medición de parámetros de│      medición de resistencias                                        │              │

│ elementos de circuitos.  │ 4.2  Calcular la impedancia de circuitos en serie en en paralelo for-│              │

│ Además conocerá las prue-│      mado por resistencias, inductancias y capacitancias como antece-│              │

│ bas para determinar el - │      dente al estudio de los puentes de C.A.                         │              │

│ estado de algunos dispo- │ 4.3  Comprender la teoría de funcionamiento de un puente de impedan- │              │

│ sitivos semiconductores. │      cias de C.A. como dispositivo de medición de inductancias y ca- │              │

│                          │      pacitancias                                                     │              │

│                          │ 4.4  Comprender el funcionamiento de los puentes de Maxwell, Hay,    │              │

│                          │      Schering y de comparación, así como sus características         │              │

│                          │ 4.5  Medir los valores de inductancias y capacitancias por los méto- │              │

│                          │      dos indirecto (técnico) y nulidad (puentes)                     │              │

│                          │ 4.6  Aplicar las técnicas de prueba en diodos, triacs, SCr's y tran- │              │

│                          │      sistores para determinar su estado corto-circuito o circuito  - │              │

│                          │      abierto y su polaridad (en su caso)                             │              │

│                          │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      V

NOMBRE DE LA UNIDAD:  MEDICION DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocer las técnicas y   │ 5.1  Explicar los conceptos de potencia y Energía, asi como las      │   1, 2, 3    │

│ métodos más adecuado para│      ecuaciones que las relacionan con las unidades electricas en el │              │

│ la medición de potencia  │      sistema Internacional de Unidades                               │              │

│ y energía real y reactiva│ 5.2  Comprender la diferencia entre la potencia en circuitos de C.C. │              │

│ en circuitos monofásicos │      y la potencia en circuitos de C.A. donde interviene el desfasa- │              │

│ y trifasicos de C.A.     │      miento entre la corriente y el voltaje, la potencia reactiva,   │              │

│                          │      la potencia aparente, el factor de potencia y su relación por   │              │

│                          │      medio del triángulo de potencia.                                │              │

│                          │ 5.3  Explicar el principio de funcionamiento de los medidores de     │              │

│                          │      potencia y energía real y reactiva monofásicos y su forma de    │              │

│                          │      conectarse a los sistemas electricos.                           │              │

│                          │ 5.4  Comprender como se desarrolla la potencia en circuitos trifá-   │              │

│                          │      sicos estrella y delta, aplicar las ecuaciones para la potencia │              │

│                          │      real y reactiva para y formar el triangulo de potencia trifasico│              │

│                          │ 5.5  Explicar el principio de funcionamiento de los medidores de     │              │

│                          │      potencia y energía real y reactiva trifásicos y su conexión a   │              │

│                          │      los sistemas eléctricos.                                        │              │

│                          │ 5.6  Comprender la función de los transformadores de medición, y su  │              │

│                          │      correcta conexión a los medidores.                              │              │

│                          │                                                                      │              │

│                          │ 5.7  Conectará correctamente los medidores de potencia y energia, así│              │

│                          │      como los medidores de factor de potencia.                       │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD    VI

NOMBRE DE LA UNIDAD:   EQUIPOS ESPECIALES DE PRUEBA

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocerá y Operará co-   │ 6.1  Conocer el principio de funcionamiento de los siguientes        │   1, 2, 3    │

│ rrectamente las funciones│      medidores y su correcta conexión:                               │              │

│ de los instrumentos y    │      -Medidor de resistencia de aislamiento                          │              │

│ equipos de prueba indica-│      -Medidor de relación de transformación (TTR)                    │              │

│ dos en cada actividad de │      -Secuencímetro                                                  │              │

│ aprendizaje              │      -Medidor de resistencia a Tierra.                               │              │

│                          │      -Medidor de resistencia dieléctrica de aceites aislantes.       │              │

│                          │      -Tacómetros Analógicos y digitales                              │              │

│                          │      -Frecuencímetros.                                               │              │

│                          │ 6.2  Explicar brevemente la utilización de las mediciones            │              │

│                          │      realizadas con los aparatos indicados anteriormente.            │              │

│                          │ 6.3  Efectuar prácticas de conexión y uso de los medidores indicados │              │

│                          │      en el punto 1.1                                                 │              │

│                          │                                                                      │              │

│                          │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

10.  B I B L I O G R A F I A

1.-  WOLF STANLEY, y  SMITH RICHARD

GUIA PARA MEDICIONES ELECTRONICAS Y PRACTICAS DE LABORATORIO

Ed. PRENTICE HALL  1992

2.-  COOPER WILLIAM DAVID y HELFRICK ALBERT

INSTRUMENTACION ELECTRONICA MODERNA Y TECNICAS DE MEDICION

Ed. PRENTICE HALL  1991.

3.-  HAYT WILLIAM H., KEMMERLY JACK 2a. EDICION

ANALISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERIA

Ed. MCGRAW HILL

4.-  MANUAL DEL PROPIETARIO DE LOS OSCILOSCOPIOS DISPONIBLES.

5.-  NORMAS DE MEDICION DE C.F.E.

6.-  FINKBESTY

MANUAL DEL INGENIERO ELECTRICISTA

MCGRAW HILL

7.-  MANUALES DEL USUARIO DE CADA MEDIDOR

11.   P R A C T I C A S

En este punto, se deberan elaborar las Guías de Prácticas con base en la metodología oficial emitida por la

Subdirección de Docencia (DGIT), para tal efecto.

- Usos de galvanómetro.

- Medición de voltajes y corrientes varios en C.C. y C. A.

- Medición de resistencias por varios métodos.

- Medición de inductancia por varios métodos.

- Medición de capacitancia por varios métodos.

- Medicion de factor de calidad en bobinas (Q)

- Medición de impedancia por métodos técnicos indirecto.

- Medición de potencia en C.D., C.A.

- Medición de impedancia por puente de C.A.

- Medición de aislamientos.

- Medición de factor de potencia.

- Medición de rigidez dieléctrica.

- Medición de relación de transformación.

- Medición de potencia y energía activa.

- Medición de potencia y energía reactiva.

- Analisis de seĄales de voltaje y corrientes con osciloscopio.

- Medición de ángulo de fase con osciloscopio.

- Uso del analizador de espectros.

- Uso del analizador de estados lógicos.

- Uso del trazador de curvas.