S. E. P.                                                                                             S. E. I. T.

D I R E C C I O N    G E N E R A L    D E     I N S T I T U T O S    T E C N O L O G I C O S

1.  IDENTIFICACION DEL PROGRAMA DESARROLLADO POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  TECNOLOGIA DE LOS SISTEMAS DE POTENCIA  (3-0-6)

NIVEL:  LICENCIATURA

CARRERA:  INGENIERIA ELECTRICA

CLAVE: ELL-9311

2.  H I S T O R I A    D E L    P R O G R A M A

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│   LUGAR Y FECHA DE       │        PARTICIPANTES        │                  OBSERVACIONES                   │

│   ELABORACION O REVISION │                             │             (CAMBIOS Y JUSTIFICACION)            │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│ Del 27 de Mayo al 1ro.   │ Todos los Institutos Tecno- │ Reunión Nacional de Revisión Curricular de la    │

│ de Junio de 1991         │ lógicos que asistieron a la │ Carrera de Ingeniería Eléctrica                  │

│ I.T. de Mexicali         │ Reunión Nacional            │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Del 24 al 28 de Agosto   │ Comité de Consolidación     │ Validación y enriquecimiento del programa en     │

│ de 1992                  │                             │ Reunión de Consolidación                         │

│ I.T. de Hermosillo       │                             │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Marzo de 1993            │ Reunión Nacional de Autori- │ Análisis de la propuesta de los contenidos sin-  │

│ Veracruz, Ver.           │ dades académicas            │ téticos y sugerencias a los mismos.              │

│                          │                             │                                                  │

│ Marzo-Abril de 1993      │ academias de los Institutos │ Análisis de sugerencias de la reunión de Veracruz│

│ En los Institutos Tecno- │ Tecnológicos                │ y elaboración de nuevas propuestas.              │

│ lógicos                  │                             │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Mayo de 1993             │ Comité de Reforma           │ Análisis de propuestas y enriquecimiento del     │

│ I. T. de la Laguna       │                             │ programa.                                        │

│                          │                             │                                                  │

│ Del 24 al 28 de mayo de  │ Comités de Reforma de la    │ Análisis de la congruencia interna y externa de  │

│ 1993. México D.F.        │ Educación Superior Tecnoló_ │ las carreras de Ingeniería del Sistema Nacional  │

│                          │ gica.                       │ de Institutos Tecnológicos conforme a los linea_ │

│                          │                             │ mientos de la Reforma de la Educación Superior   │

│                          │                             │ Tecnológica.                                     │

└──────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

3.  U B I C A C I O N    D E    L A    A S I G N A T U R A

a)  RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO

┌────────────────────────────────────────────────────┐    ┌────────────────────────────────────────────────────┐

│                A N T E R I O R E S                 │    │                P O S T E R I O R E S               │

├──────────────────────────┬─────────────────────────┤    ├──────────────────────────┬─────────────────────────┤

│        ASIGNATURAS       │          TEMAS          │    │         ASIGNATURAS      │           TEMAS         │

├──────────────────────────┼─────────────────────────┤    ├──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ Análisis de Circuitos    │ - Ciruitos Polifásicos  │    │ - Sistemas Electricos de │ - Todos                 │

│ Electricos II            │                         │    │   Potencia               │                         │

│                          │                         │    │                          │                         │

│                          │                         │    │                          │                         │

│                          │                         │    │                          │                         │

└──────────────────────────┴─────────────────────────┘    └──────────────────────────┴─────────────────────────┘

b)  APORTACION DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DEL EGRESADO

El conocimiento general de las lineas de transmisión; las subestaciones de potencia y las centrales

electricas permitiendo al estudiante el conocimiento de los Sistemas Electricos de Potencia grandes

que involucren generación, tranformación y transmisión de energia para su simulación y analisis.

4.  O B J E T I V O (S)    G E N E R A L (ES)    D E L    C U R S O

Adquirir los conocimientos tecnológicos generales de los componentes, para la generación,

transmisión y distribución de la energía eléctrica.

5.  T E M A R I O

┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│NUM.│         T E M A S               │                      S U B T E M A S                                     │

├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ I  │ Subestaciones Eléctricas        │ 1.1  Generalidades                                                       │

│    │                                 │ 1.2  Componentes de una subestación                                      │

│    │                                 │ 1.3  Diagramas unifilares (arreglos)                                     │

│    │                                 │ 1.4  Redes de tierra                                                     │

│    │                                 │ 1.5  Tableros de control, medición y protección                          │

│    │                                 │ 1.6  Equipos de control, medición y protección                           │

│    │                                 │ 1.7  Servicios auxiliares                                                │

│    │                                 │ 1.8  Pruebas de puesta en servicio                                       │

│    │                                 │ 1.9  Proyecto de selección de equipo                                     │

│    │                                 │                                                                          │

│ II │ Centrales eléctricas            │ 2.1  Termoeléctricas                                                     │

│    │                                 │      2.1.1 Generador y turbinas                                          │

│    │                                 │      2.1.2 Componentes                                                   │

│    │                                 │      2.1.3 Operación normal                                              │

│    │                                 │      2.1.4 Regulación de voltaje; velocidad y potencia.                  │

│    │                                 │      2.1.5 Centrales de ciclo combinado                                  │

│    │                                 │ 2.2  Hidroeléctricas                                                     │

│    │                                 │      2.2.1 Componentes                                                   │

│    │                                 │      2.2.2 Turbinas hidráulicas                                          │

│    │                                 │      2.2.3 Equipo primario                                               │

│    │                                 │      2.2.4 Sistemas auxiliares                                           │

│    │                                 │      2.2.5 Sincronización de generadores                                 │

│    │                                 │      2.2.6 Regulación de voltaje y seguridad                             │

│    │                                 │ 2.3  Geotérmicas                                                         │

│    │                                 │      2.3.1 Componentes                                                   │

│    │                                 │      2.3.2 Aprovechamiento del manantial                                 │

│    │                                 │      2.3.3 Control del fluido                                            │

│    │                                 │      2.3.4 Turbinas                                                      │

│    │                                 │      2.3.5 Operación                                                     │

│    │                                 │ 2.4  Nucleoeléctricas                                                    │

│    │                                 │      2.4.1 Materiales radioactivos                                       │

│    │                                 │      2.4.2 Generador de vapor                                            │

│    │                                 │      2.4.3 Regulación de vapor, voltaje y velocidad                      │

│    │                                 │      2.4.4 Sincronización                                                │

│    │                                 │      2.4.5 Tratamiento de deshechos                                      │

│    │                                 │ 2.5  Plantas de combustión interna                                       │

│    │                                 │      2.5.1 Motores                                                       │

│    │                                 │      2.5.2 Operación de generadores                                      │

│    │                                 │      2.5.3 Regulación de velocidad y voltaje                             │

│    │                                 │ 2.6  Plantas no convencionales                                           │

│    │                                 │      2.6.1 Eolicas                                                       │

│    │                                 │      2.6.2 Solares                                                       │

│    │                                 │      2.6.3 Mareomotrices.                                                │

│    │                                 │                                                                          │

└────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.  T E M A R I O   (CONTINUACION)

┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│NUM.│         T E M A S               │                      S U B T E M A S                                     │

├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│III │ Caracteristicas Mecánicas de las│ 3.1 Componentes de L. de T.                                              │

│    │ lineas áreas de transmisión:tipo│ 3.2 Resistencia mecanica de las partes.                                  │

│    │ de estructuras y configuración  │ 3.3 Análisis de los métodos para calcular la tensión (catenaria y para-  │

│    │                                 │      bola).                                                              │

│    │                                 │ 3.4 Flechas y tensiones.                                                 │

│    │                                 │ 3.5 Esfurzos por hielol y viento.                                        │

│    │                                 │ 3.6 Selección de aislamientos de A.T.                                    │

│    │                                 │ 3.7 Selección de las estructuras en base al nivel de tensión.            │

│    │                                 │                                                                          │

│ IV │ Niveles de Tensión              │ 4.1 Selección de los niveles de tensión y generación.                    │

│    │                                 │ 4.2 Selección de los niveles de tensión de L.T.                          │

│    │                                 │ 4.3 Selección de los niveles de tensión de distribución.                 │

│    │                                 │                                                                          │

│ V  │ Normas Eléctricas de Sistemas de│ 5.1 Normas y reglamentos.                                                │

│    │ Distribución                    │ 5.2 Normas y reglamentos para redes subterraneas.                        │

│    │                                 │                                                                          │

│ VI │ Redes de distribución aéreas    │ 6.1 Caracteristicas de las redes de distribución.                        │

│    │                                 │ 6.2 Tipos de estructuras, herrajes y retenidas.                          │

│    │                                 │ 6.3 Diagrama unifilar, cuadro de cargas y descripción del equipo.        │

│    │                                 │ 6.4 Calculo de regulación.                                               │

│    │                                 │ 6.5 Sistema de tierras.                                                  │

│    │                                 │ 6.6 Requisito de planos y memoria tecnica.                               │

│    │                                 │ 6.7 Mantenimiento de redes de distribución.                              │

│    │                                 │                                                                          │

│ VII│ Redes de Distribución           │ 7.1 Caracteristicas de las redes de distribución.                        │

│    │ Subterraneas                    │ 7.2 Tipos de cables, conectores y empalmes y conos de alivio.            │

│    │                                 │ 7.3 Acometidas, Registros y separadores.                                 │

│    │                                 │ 7.4 Selección de transformadores.                                        │

│    │                                 │ 7.5 Requisitos de planos y memoria tecnica.                              │

│    │                                 │ 7.6 Mantenimiento a las redes de distribución.                           │

└────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.  A P R E N D I Z A J E S      R E Q U E R I D O S

-  Circuitos polifasicos.

-  Tecnologia de los materiales.

-  Dibujo.

-  Medición de potencia eléctrica.

-  Manejo de sistemas operativos en computadora.

-  Conocimiento de lenguaje computacional de alto nivel.

7. S U G E R E N C I A S   D I D A C T I C A S

- Se sugiere impartir las clases de esta de esta materia los dias jueves y sabados para que el

alumno pueda realizar actividades de investigación entre clase y clase, así mismo el alumno

pueda realizar visitas a industria sin tener problemas con otras materias que se impartan entre

semana.

- Se requiere que esta materia sea impartida a manera de seminario de mesas redondas de trabajo con

la finalidad de que el alumno participe en forma mas activa.

- Al profesor se le recomienda que se apoye en materia audiovisual para explicar los conceptos

estudiados en los diversos contenidos tematicos.

- Promover visitas a instalaciones de controles y sub-estaciones electricas.

- Se sugiere que el profesor que imparta esta materia posea la experiencia profesional en las areas

de centrales y subestaciones electricas.

- Incentivar el promover la investigación en los topicos tratados en los contenidos tematicos en los

contenidos tematicos, desde el punto de vista del funcionamiento y operaciones de las centrales

subestaciones electricas.

- Se sugiere promover la investigación de documentos tecnicos y cientificos de las areas en estudio de

la materia.

8. S U G E R E N C I A S   D E   E V A L U A C I O N

- Se sugiere que el profesor aplique cuatro examenes parciales distribuidos segun el grado de

dificultad de los temas tratados durante el curso.

- Ya que investigación es una actividad fundamental en el proceso enseĄanza aprendizaje de la

materia, se sugiere al profesor llevar en registro o control estricto de los trabajos de

investigación.

- Se sugiere al profesor tomar en cuenta la participación y presentación de los trabajos de

investigación presentados por el alumno en el aula.

- Con el objetivo de incentivar la investigación y participación del alumno en el proceso

en el proceso enseĄanza-aprendizaje se sugiere al profesor considerar o tomar en cuenta en

forma definitiva estas actividades conjuntamente con los examenes para asignar la calificación

final.

Nota: Los puntos 7 y 8 deberan ser desarrollados y/o enriquecidos en las academias correspondientes

en conjunto con el departamento de desarrollo académico.

9.  U N I D A D E S    D E    A P R E N D I Z A J E

NUMERO DE UNIDAD      I

NOMBRE DE LA UNIDAD:  SUBESTACIONES ELECTRICAS

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ El estudiante conocera la│ 1.1  Describir en forma general que es una S.E. como parte de un     │     1        │

│ manera general el funcio-│      S.E.P.                                                          │     2        │

│ namiento de las s.e. y la│ 1.2  Describir en forma general los diferentes tipos de S.E. y sus   │     3        │

│ función dentro de un S.E.│      conponentes con el apoyo de medios audiovisuales y trabajos     │     4        │

│ y la función dentro de un│      extras en clase.                                                │     5        │

│ S.E.P. y a la vez sera   │ 1.3  Describir en forma general los arreglos utilizados para S.E. en │     6        │

│ capaz de indentificar y  │      base a su potencia y equipo.                                    │    15        │

│ diferenciar los elementos│                                                                      │              │

│ que componen una S.E.    │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      II

NOMBRE DE LA UNIDAD:  CENTRALES ELECTRICAS

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ El estudiante conocerá   │ 2.1 Describir en forma general los diferentes tipos de centrales     │      8       │

│ de manera general los    │     generadoras comp parte de un S.E.P.                              │      9       │

│ tipos de centrales gene- │ 2.2 Describir por medio de un diagrama de bloques o de flujos el fun-│     10       │

│ radores de energia elec- │     cionamiento de las centrales electricas y como funciona cada una │     11       │

│ trica y a la vez indenti-│     de sus partes.                                                   │     12       │

│ ficara sus principales   │ 2.3 Realizar una investigación documental. sobre centrales eléctricas│     13       │

│ componentes y sistemas de│                                                                      │     14       │

│ generación y entera al   │                                                                      │              │

│ proceso de generación    │                                                                      │              │

│ convencional y no conven-│                                                                      │              │

│ cional.                  │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      III

NOMBRE DE LA UNIDAD:  CALCULO MECANICO DE LAS LINEAS AEREAS

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocerá los métodos mas │ 3.1 Describir de los componentes y el funcionamiento de los elementos│      1       │

│ comunes de calculo mecá- │     de un L.T.                                                       │      2       │

│ nico de lineas aéreas y  │ 3.2 Manejo de tablas para determinar la resistencia mecanica de los  │      3       │

│ como se selecciona el    │     componentes de lineas aereas.                                    │      5       │

│ nivel de aislamiento.    │ 3.3 Calcular las tensiones de los extremos de los cables por el méto-│      6       │

│                          │     do de la categoria y de la parabola.                             │              │

│                          │ 3.4 Calculo sencillo de flechar y tensione de los cables.            │              │

│                          │ 3.5 Calculo de los esfuerzos en los cables por hielo y viento.       │              │

│                          │ 3.6 Calculo del numero y tipo de aisladores por medio de tablas en   │              │

│                          │     función M.S.D.M. zona y voltaje.                                 │              │

│                          │ 3.7 Manejo de tablas para seleccionar de las estructuras en función  │              │

│                          │     del voltaje.                                                     │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      IV

NOMBRE DE LA UNIDAD:  NIVELES DE TENSION

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocer los niveles de   │ 4.1 Manejo de los niveles de tensión de las diferentes plantas de    │      1       │

│ tensión mas usados en los│     generación.                                                      │      3       │

│ sistemas de generación   │ 4.2 Manejo de los niveles de tensión en los sistemas de transmisión  │     10       │

│ transmisión y distribu-  │     del pais.                                                        │     11       │

│ ción que se utiliza a    │ 4.3 Manejo de los niveles de tensión en redes de distribución.       │              │

│ nivel internacional y    │                                                                      │              │

│ nacional.                │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      V

NOMBRE DE LA UNIDAD:  NORMAS ELECTRICAS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCCION

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Analizar la normatividad │ 5.1 Conocer y aplicar las normas y reglamentos para redes aereas.    │      1       │

│ que existe a nivel nacio-│ 5.2 Conocer y aplicar las normas y reglamentos para redes            │      3       │

│ nal e internacional para │     Subterraneas.                                                    │     10       │

│ redes de distribucción   │                                                                      │     11       │

│ Eléctrica.               │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      VI

NOMBRE DE LA UNIDAD:  REDES DE DISTRIBUCCION AEREAS

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocer los lineamientos │ 6.1 Determinar las caracteristicas de la red de distribucción en     │              │

│ de redes de distribucción│     cuanto al número de hilos, tipo de sistema, banco de transforma- │              │

│ aerea y alumbrado público│     ción, asi como la disposición de conductores primarios y secunda-│              │

│ para fraccionamientos.   │     rios.                                                            │              │

│                          │ 6.2 Identificar los diferentes tipos de estructuras, herrajes y rete-│              │

│                          │     nidas normalizadas y su codificación para ser utilizadas en redes│              │

│                          │     de distribucción.                                                │              │

│                          │ 6.3 Conocer los lineamientos para la eleboración de diagramas unifi- │              │

│                          │     lares, cuadro de cargas y tablas de discripcción de equipo.      │              │

│                          │ 6.4 Conocer la importancia de la reglementación y sistemas de tierras│              │

│                          │ 6.5 Conocerá los lineamientos para la elaboración y memorias técnicas│              │

│                          │ 6.6 Elaborará un programa de mantenimiento de redes de distribucción.│              │

│                          │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      VII

NOMBRE DE LA UNIDAD:  REDES DE DISTRIBUCCION SUBTERRANEAS

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocer los lineamientos │ 7.1 Determinar las caracteristicas de la red de distribucción subte- │              │

│ de redes de distribucción│     rraneas en cuant al numero de hilos, tipo de sistemas, bancos de │              │

│ subterraneos para        │     transformación, asi como la disposición de conductores primarios │              │

│ fraccionamientos.        │     y secundarios.                                                   │              │

│                          │ 7.2 Seleccionar por medio de catalogos los cables, empalmes y conos  │              │

│                          │     de alivio.                                                       │              │

│                          │ 7.3 Conocer los lineamientos mas elementales para acometidas y para  │              │

│                          │     construcción de trincheras y registros.                          │              │

│                          │ 7.4 Conocer los lineamientos para seleccionar los transformadores de │              │

│                          │     redes de distribucción subterraneas.                             │              │

│                          │ 7.5 Conocer los lineamientos para la elaboración de planos y memoria │              │

│                          │     de calculo.                                                      │              │

│                          │ 7.6 Elaborar un programa de mantenimiento.                           │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

10.   B I B L I O G R A F I A

1.- G. ENRIQUE HARPER

LINEAS DE TRANSMISION Y REDES DE DISTRIBUCION

Ed. LIMUSA

2.- J. VIQUEIRA LANDA

REDES ELECTRICAS

Ed. REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA

3.- TRANSMISION AND DISTRIBUTION A REFERENCE BOOK

ED. WESTINGHOUSE

4.- W.D. STEVENSON

ANALISIS DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA

ED. MC. GRAW HILL

5.- INSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES PARA L,T.

COMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

6.- GUIA PARA LA RECEPCION DE LINEAS DE TRANSMISION NUEVAS

COMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

7.- CURSO SOBRE L,T DE LA UNIDAD DE CAPACITACION DE LA C.F.E.

8.- ANALYSIS AND DESIG OF POWER SYSTEM (TEXTO Y SOFTWARE)

ED. GROVERSARMA

9.- BROWN BOOK

ED. IEEE

10.- NORMAS DE DISTRIBUCION DE CONTRUCCION DE LINEAS AEREAS

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

11.- JUAN YEBRA MOROU

COMPENSACION REACTIVA EN SISTEMAS ELECTRICOS

ED. MC. GRAW HILL

12.- GONEN

ELECTRICIDAD REACTIVA EN SISTEMAS ELECTRICOS

ED. MC. GRAW HILL

13.- PANSINI

ELECTRIC POWER DISTRIBUTION SYSTEMS ENGINEERING

ED. MC. GRAW HILL

14.- MANUAL DE CABLES DE ENERGIA

CONDUMEX

15.- NORMAS DE REDES DE DISTRIBUCION SUBTERRANEAS

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

16.- PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS POR TERCEROS

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD