S. E. P.                                                                                             S. E. I. T.

D I R E C C I O N    G E N E R A L    D E     I N S T I T U T O S    T E C N O L O G I C O S

1.  IDENTIFICACION DEL PROGRAMA DESARROLLADO POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  UTILIZACION DE LA ENERGIA ELECTRICA (3-0-6)

NIVEL:  LICENCIATURA

CARRERA:  INGENIERIA ELECTRICA

CLAVE: ELL-9310

2.  H I S T O R I A    D E L    P R O G R A M A

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│   LUGAR Y FECHA DE       │        PARTICIPANTES        │                  OBSERVACIONES                   │

│   ELABORACION O REVISION │                             │             (CAMBIOS Y JUSTIFICACION)            │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│ Del 27 de Mayo al 1ro.   │ Todos los Institutos Tecno- │ Reunión Nacional de Revisión Curricular de la    │

│ de Junio de 1991         │ lógicos que asistieron a la │ Carrera de Ingeniería Eléctrica                  │

│ I.T. de Mexicali         │ Reunión Nacional            │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Del 24 al 29 de Agosto   │ Comité de Consolidación     │ Validación y enriquecimiento del programa en     │

│ de 1992                  │                             │ Reunión de Consolidación                         │

│ I.T. de Hermosillo       │                             │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Marzo de 1993            │ Reunión Nacional de Autori- │ Análisis de la propuesta de los contenidos sin-  │

│ Veracruz, Ver.           │ dades académicas            │ téticos y sugerencias a los mismos.              │

│                          │                             │                                                  │

│ Marzo-Abril de 1993      │ academias de los Institutos │ Análisis de sugerencias de la reunión de Veracruz│

│ En los Institutos Tecno- │ Tecnológicos                │ y elaboración de nuevas propuestas.              │

│ lógicos                  │                             │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Del 6 al 7 Mayo de 1993  │ Comité de Reforma           │ Análisis de propuestas y enriquecimiento del     │

│ I. T. de la Laguna       │                             │ programa.                                        │

│                          │                             │                                                  │

│ Del 24 al 28 de mayo de  │ Comités de Reforma de la    │ Análisis de la congruencia interna y externa de  │

│ 1993. México D.F.        │ Educación Superior Tecnoló_ │ las carreras de Ingeniería del Sistema Nacional  │

│                          │ gica.                       │ de Institutos Tecnológicos conforme a los linea_ │

│                          │                             │ mientos de la Reforma de la Educación Superior   │

│                          │                             │ Tecnológica.                                     │

└──────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

3.  UBICACION DE LA ASIGNATURA

a)  RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO

┌────────────────────────────────────────────────────┐    ┌────────────────────────────────────────────────────┐

│                A N T E R I O R E S                 │    │                P O S T E R I O R E S               │

├──────────────────────────┬─────────────────────────┤    ├──────────────────────────┬─────────────────────────┤

│        ASIGNATURAS       │          TEMAS          │    │         ASIGNATURAS      │           TEMAS         │

├──────────────────────────┼─────────────────────────┤    ├──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ Fisica II                │ - Todos                 │    │ Materias de Especializa- │                         │

│                          │                         │    │ ción                     │                         │

│ Analisis de Circuitos    │ - Análisis de Circuitos │    │                          │                         │

│ Electricos I             │                         │    │                          │                         │

│                          │                         │    │                          │                         │

│ Análisis de Circuitos de │ - Potencia Electrica    │    │                          │                         │

│ Eléctricos II            │                         │    │                          │                         │

│                          │                         │    │                          │                         │

│ Tecnología de los Mate-  │ - todos                 │    │                          │                         │

│ riales Electricos        │                         │    │                          │                         │

└──────────────────────────┴─────────────────────────┘    └──────────────────────────┴─────────────────────────┘

b)  APORTACION DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DEL EGRESADO

Capacita al alumno en el análisis, diseĄo y construcción de los sistemas eléctricos industriales y comerciales

4.  O B J E T I V O (S)    G E N E R A L (ES)    D E L    C U R S O

Conocer las principales aplicaciones, problemas y soluciones de la utilización de la energia eléctrica en los

ámbitos industriales, comerciales y de servicios, como antecedente de una especialización en esta area.

5.  T E M A R I O

┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│NUM.│         T E M A S               │                      S U B T E M A S                                     │

├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ I  │ Subestaciones Eléctricas Indus- │ 1.1  Clasificación                                                       │

│    │ triales y Comerciales           │ 1.2  Apartarrayos                                                        │

│    │                                 │ 1.3  Cortacircuitos de respaldo                                          │

│    │                                 │ 1.4  Conos de alivio                                                     │

│    │                                 │ 1.5  Cables de potencia                                                  │

│    │                                 │ 1.6  Cuchillas                                                           │

│    │                                 │ 1.7  Transformadores de medición                                         │

│    │                                 │ 1.8  Interruptores de potencia                                           │

│    │                                 │ 1.9  Transformadores                                                     │

│    │                                 │ 1.10 Gabinetes                                                           │

│    │                                 │ 1.11 Tierras                                                             │

│    │                                 │ 1.12 Arreglos                                                            │

└────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

T E M A R I O  (CONTINUACION).

┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│NUM.│         T E M A S               │                      S U B T E M A S                                     │

├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ II │ Sistemas de Distribución Indus- │ 2.1  Interruptores electromagnéticos                                     │

│    │ trial y Comercial               │ 2.2  Tableros principales                                                │

│    │                                 │ 2.3  Interruptores termomagnéticos                                       │

│    │                                 │ 2.4  Alimentadores principales                                           │

│    │                                 │ 2.5  Canalizaciones                                                      │

│    │                                 │ 2.6  Tableros de carga                                                   │

│    │                                 │ 2.7  Centros de control de motores                                       │

│    │                                 │ 2.8  Alimentadores secundarios                                           │

│    │                                 │ 2.9  Bancos de capacitores                                               │

│    │                                 │ 2.10 Bancos de baterías                                                  │

│    │                                 │ 2.11 Limitadores de corriente                                            │

│    │                                 │ 2.12 Interruptores magnéticos                                            │

│    │                                 │ 2.13 Interruptores de fusibles                                           │

│    │                                 │ 2.14 Interruptores en aire                                               │

│    │                                 │ 2.15 Interruptores de hexafloruro de azufre                              │

│    │                                 │ 2.16 Software Dapper (California State University) o similar             │

│    │                                 │                                                                          │

│III │ Corto Circuito y Coordinación   │ 3.1  Diagrama unifilar de impedancias                                    │

│    │ de la Protección                │ 3.2  Fuentes de alimentación al corto circuito                           │

│    │                                 │ 3.3  Cálculo de las corrientes del corto circuito                        │

│    │                                 │ 3.4  Selección del conductor por corto circuito                          │

│    │                                 │ 3.5  Características tiempo-corriente de motores, conductores, trans-    │

│    │                                 │      formadores e interruptores, relevadores de sobrecarga (presenta-    │

│    │                                 │      ción estandarizada)                                                 │

│    │                                 │ 3.6  Coordinación de las curvas de operación y disparo                   │

│    │                                 │ 3.7  Uso del software short circuit y plot (Westinghouse) o para similar │

│    │                                 │      N buses de 480 V a 115000 V                                         │

│    │                                 │                                                                          │

│ IV │ Sistemas de Iluminación Indus-  │ 4.1  Física de la luz                                                    │

│    │ trial y Comercial               │ 4.2  Fuentes luminosas y equipos auxiliares                              │

│    │                                 │ 4.3  Métodos de cálculo y niveles de iluminación                         │

│    │                                 │ 4.4  Cargas eléctricas y circuitos derivados                             │

│    │                                 │ 4.5  Alimentadores y canalizaciones                                      │

│    │                                 │ 4.6  Centros de carga                                                    │

│    │                                 │ 4.7  Software                                                            │

│    │                                 │                                                                          │

│ V  │ Relevación Industrial           │ 5.1  Contactores, relevadores de sobre carga, fisibles, desconectadores  │

│    │                                 │      bajo carga, interruptores magnéticos, relevadores auxiliares, esta- │

│    │                                 │      ción de motores, transformadores de control, luces de seĄalización, │

│    │                                 │      interruptores de flotador, de limite, de proximidad, de foto celda  │

│    │                                 │      de pie, sonoros, de rayo láses, de flujo de liquidos, de flujo de   │

│    │                                 │      aire, de velocidad de temperatura, de presión de fibras ópticas, de │

│    │                                 │      vibración, etc. relevadores auxiliares, de tiempo, de polaridad, de │

│    │                                 │      campo, de corriente, de voltaje, electrovalvulas, electroimanes,    │

│    │                                 │      electrofenos.                                                       │

│    │                                 │ 5.2  Arrancadores para motores de corriente directa, manuales y automati-│

│    │                                 │      cos a tiempo real y timpo fijo.                                     │

│    │                                 │ 5.3  Arrancadores para motores de inducción a pleno voltaje reduciso por │

│    │                                 │      autotransformador y resistencia, inductancia, arrancador de la      │

│    │                                 │      estrella, arrancador para motores de devanado partido.              │

│    │                                 │ 5.4  Arrancadores para motores síncronos.                                │

│    │                                 │                                                                          │

│ VI │ Control de Potencia Reactiva    │ 6.1  Bancos de condensadores, motores síncronos, condensadores síncronos,│

│    │                                 │      bancos de reactores controlados con SCR's.                          │

│    │                                 │ 6.2  Métodos de corrección, corrección fija, corrección automática.      │

│    │                                 │ 6.3  Tarifas, cargo y bonificaciones.                                    │

└────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

T E M A R I O   (CONTINUACION)

┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│NUM.│         T E M A S               │                      S U B T E M A S                                     │

├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ VII│ Sistemas de Tierras             │ 7.1  Neutro flotante.                                                    │

│    │                                 │ 7.2  Neutro a tierra.                                                    │

│    │                                 │ 7.3  Corto circuito para fase a tierra.                                  │

│    │                                 │      7.3.1 Con tierra a travéz del conduit metalico como conductor de    │

│    │                                 │            corriente de tierra.                                          │

│    │                                 │      7.3.2 Con tierra externa al conduit metálico.                       │

│    │                                 │      7.3.3 Con hilo de tierra dentro del conduit metálico                │

│    │                                 │ 7.4  Toma de tierra.                                                     │

│    │                                 │      7.4.1 Con varillas.                                                 │

│    │                                 │      7.4.2 Con mallas.                                                   │

│    │                                 │      7.4.3 Con mallas y varillas.                                        │

│    │                                 │ 7.5  Medición de la resistencia de tierra.                               │

│    │                                 │ 7.6  Medición de resistividad del terreno.                               │

│    │                                 │ 7.7  Preparación de terrenos de lata resistividad.                       │

│    │                                 │                                                                          │

│VIII│ Sistemas Contra sobretensiones  │ 8.1  Filisofía de la protección.                                         │

│    │ Externas                        │ 8.2  Selección de las puntas de descarga.                                │

│    │                                 │ 8.3  Conductores de descarga y placas de conexión según lo reglamento.   │

│    │                                 │ 8.4  Varillas de tierra y registros de inspección y medición.            │

│    │                                 │                                                                          │

│ IX │ Sistemas de Congeneración y     │ 9.1  Filisofía de la congeneración.                                      │

│    │ Plantas de Emergencia           │ 9.2  Selección de las puntas de descarga.                                │

│    │                                 │ 9.3  Tipos de plantas de emergencia.                                     │

│    │                                 │ 9.4  Componentes principales de una plnta de emergencia.                 │

│    │                                 │ 9.5  Selección de la capacidad de una planta de emergencia.              │

│    │                                 │ 9.6  Tablero de transferencia.                                           │

│    │                                 │ 9.7  Selección de cargas críticas.                                       │

│    │                                 │                                                                          │

│  X │ Fuentes Ininterrumplibles de    │ 10.1 Filosofía.                                                          │

│    │ Energía.                        │ 10.2 Descripción.                                                        │

│    │                                 │ 10.3 No brake motorizado.                                                │

│    │                                 │      - Banco de baterías y convertidor de CA/CD 10.4 UPS's               │

│    │                                 │ 10.4 UPS's.                                                              │

└────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.  A P R E N D I Z A J E S      R E Q U E R I D O S

- Manejo de software

- Circuitos eléctricos

- Mediciones eléctricas

- Generador síncrono

- Electrónica de potencia

7.  S U G E R E N C I A S   D I D A C T I C A S

- Realizar una investigación documental y experimental sobre:

Sobre subestaciones electricas industriales, equipo eléctrico utilizando en los sistemas de distribución

industrial y comercial, tipo de lampara y luminaria, sistemas de iluminación, sistemas de congeneración y

plantas de emenrgencia.

- Llevar a cabo una investigación experimental sobre la elaboración de terminales en cables de energía,

determinación de la curva de tiempo-corriente de disparo de cada uno de los elementos de proteccion,

sistemas de distribución industrial y comercial utilizando software.

- Determinación de curvas de distribución luminosa e isolux de diferentes lamparas y luminarias.

- Realizar talleres para analizar y solucionar problemas, durante el desarrollo del curso para el cálculo

de los diferentes elementos de las instalaciones eléctricas.

- Realizar visitas industriales a las fábricas de equipo eléctrico.

- Realizar ciclos de conferencias y exposiciones técnicas en los temas de: Instalaciones Eléctricas, subesta-

ciones e iluminación.

- El docente deberá cubrir todos los temas a nivel básico con la finalidad de proporcionar al alumno, un pano-

rama general de la utilización de la energía eléctrica. que le ayudara a decidir el area de especialización

de su preferencia.

8.  S U G E R E N C I A S    D E    E V A L U A C I O N

Para evaluar el aprendizaje logrado por el estudiante se recomienda que tomen en cuenta:

- Informes de la investigación documentales y experimentales realizadas.

- Informe de las visitas realizadas durante el curso.

- Síntsis de las conferencias y exposiciones.

- Participación durante el desarrollo del curso.

Nota: Los puntos 7 y 8 deberan ser desarrollados y/o enriquecidos en las academias correspondientes

en conjunto con el departamento de desarrollo académico.

9.  U N I D A D E S    D E    A P R E N D I Z A J E

NUMERO DE UNIDAD      I

NOMBRE DE LA UNIDAD:  SUBESTACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocerá  la selección   │ 1.1  Con la supervisión del maestro el alumno hará una investigación │  1, 9, 12,   │

│ del equipo, instalación  │      del equipo asociado a una subestación y su acometida            │  18, 19      │

│ y operación de los dife- │ 1.2  El maestro explicará los factores de carga, de diversidad, de - │              │

│ rentes tipos y arreglos  │      utilización y de demanda, y la selección de la transformación   │              │

│ de subestaciones indus-  │ 1.3  El alumno analizará el proyecto de una subestación real con     │              │

│ triales y comerciales -  │      todas las especificaciones y planos del equipo                  │              │

│ hasta 33 kv.             │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      II

NOMBRE DE LA UNIDAD:  SISTEMAS DE DISTRIBUCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocer los sistemas de  │ 2.1  Mediante estudio bibliográfico el alumno obtendrá la informa-   │  5, 11, 12   │

│ distribución industrial,-│      ción relacionada con interruptores de baja tensión electromag-  │      19      │

│ comercial e institucio-  │      nética, vacío y hexafluoruro de Azufre (SF6), así como la infor-│              │

│ nal con planos y especi- │      mación referente a cables de baja tensión y sus capacidades a la│              │

│ ficaciones en presenta-- │      temperatura de operación normal, sobrecarga y corto circuito,   │              │

│ ción oficial para los -  │      canalizaciones: directamente enterradas, conduit P.V.C., conduit│              │

│ trámites respectivos     │      acero en trincheras, al aire y charolas. Centros de control de  │              │

│                          │      motores y su equipo asociado, así como de los interruptores -   │              │

│                          │      termomagnéticos y térmicos, bancos de condensadores y de bate-  │              │

│                          │      rías.                                                           │              │

│                          │ 2.2  El alumno analizará un sistema de distribución industrial real  │              │

│                          │      proporcionada por el docente.                                   │              │

│                          │ 2.3  El alumno conocerá la aplicación de software de aplicación.     │              │

│                          │      se sugiere (DAPPER).                                            │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      III

NOMBRE DE LA UNIDAD:  CORTO CIRCUITO Y COORDINACION DE LA PROTECCION

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ El alumno seleccionará   │ 3.1  Obtener el diagrama de reactancias de un sistema industrial o   │   9, 19      │

│ interruptores, cables,   │      comercial                                                       │              │

│ tableros y equipo peri-  │ 3.2  Obtener las curvas de tiempo corriente de operación de motores, │              │

│ férico en base a los re- │      alimentadores, relevadores de subrecarga e interruptores para   │              │

│ sultados obtenidos en el │      su coordinación                                                 │              │

│ análisis de corto circui-│ 3.3  Utilizando el paquete short-circuit Westinghouse, el alumno su- │              │

│ to realizado por computa-│      ministrará los datos para obtener el estudio de corto cicuito y │              │

│ dora usando el software  │      hacer la selección de equipo                                    │              │

│ short circuit Westing-   │ 3.4  Coordinar todos los equipos de protección                       │              │

│ house (recomendado).     │                                                                      │              │

│                          │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      IV

NOMBRE DE LA UNIDAD:  SISTEMAS DE ILUMINACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Analizar  proyectos rea- │ 4.1  El alumno investigará el funciocnamiento del ojo humano, así -  │  3, 4, 5, 12 │

│ les de alumbrado indus-  │      como la radiación electromagnética con énfasis en el espectro   │              │

│ trial, comercial e insti-│      visual                                                          │              │

│ tuciónal.                │ 4.2  El maestro expodrá los conceptos de intensidad luminosa a flujo │              │

│                          │      luminoso, densidad de flujo luminoso, esteroradian (CD, Lumen,  │              │

│                          │      Lux, SR), así como la Ley del cuadrado de la distancia          │              │

│                          │ 4.3  El alumno hará una investigación sobre las fuentes de luz con-  │              │

│                          │      vencionales, incandescentes, fluorecentes, vapor de mercurio,   │              │

│                          │      vapores metálicos, vapor de sodio y de cuarzo y sus curvas de   │              │

│                          │      distribución                                                    │              │

│                          │ 4.4  El maestro expondrá el tema de las balastras autoreguladas y -  │              │

│                          │      no reguladas, asi como de los diferentes tipos de luminarias    │              │

│                          │ 4.5  El maestro expondrá los métodos de cálculo                      │              │

│                          │      - Cavidad zonal                                                 │              │

│                          │      - Punto por punto                                               │              │

│                          │      así como el manejo del software de Phillips general eléctrico   │              │

│                          │ 4.6  Con supervisión del maestro, el alumno visitará una instalación │              │

│                          │      observando los alimentadores secundarios, sus canalizaciones, el│              │

│                          │      centro de carga y el alimentador principal al centro de carga de│              │

│                          │      un proyecto real.                                               │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      V

NOMBRE DE LA UNIDAD:  RELEVACION INDUSTRIAL

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Reconocer físicamente to-│ 5.1  Elaborar un vidotape mostrando todos los aparatos y equipos de  │              │

│ dos y cada uno de los    │      control y sus características.                                  │              │

│ equipos y dispositivos   │ 5.2  Analizar un tablero de exposición con una muestra de cada apara-│              │

│ que conforman los siste- │      to o dispositivo con nombres, su función y sus caracteristicas  │              │

│ mas de control eléctrico,│      principales.                                                    │              │

│ así como sus caracteris- │ 5.3  En el entrenador de relevación industrial el alumno analizará   │              │

│ ticas de funcionamiento, │      los sistemas de arranque a voltaje pleno y voltaje reducido, así│              │

│ Conocerá todo los siste- │      como el de la máquina síncrona.                                 │              │

│ mas de arranque a pleno  │ 5.4  Con la superación del docente, el alumno analizará el diagrama  │              │

│ voltaje y a voltaje redu-│      de escala y su simulación el el laboratorio, para un sistema de │              │

│ cido para maquinas de CD │      control de un trabajo desarrollado por el docente.              │              │

│ y CA, así como los arran-│                                                                      │              │

│ cadores para motores sín-│                                                                      │              │

│ cronos.                  │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      VI

NOMBRE DE LA UNIDAD:  CONTROL DE POTENCIA REACTIVA

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Analizará los dos métodos│ 6.1  El maestro reparsará los conceptos de potencia activa y reactiva│      24      │

│ de conección del factor  │      aparente, factor de potencia y métodos de corrección del F.P.   │              │

│ de potencia de una planta│ 6.2  El alumno hará una investigación bibliográfica para conocer los │      25      │

│ industrial, comercial o  │      capacitadores de uso industrial para la correción del factor de │              │

│ institucional.           │      potencia en el bote metalico y plástico,autogenerables y como   │              │

│                          │      resistencia de descarga; caracteristicas del interruptor termo- │              │

│                          │      magnetico usado en banco de capacitadores y los sistemas automá-│              │

│                          │      ticos con microprocesadores comerciales.                        │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      VII

NOMBRE DE LA UNIDAD:  SISTEMAS DE TIERRA

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocer las necesidades y│ 7.1  El maestro expondrá los principales sistemas con neutro flotante│      26      │

│ técnicas de un sistema de│      en los sistemas de rectificación industrial y en la delta doble │      27      │

│ tierras en diferentes    │      en el secundario, estrella aterrizada sólidamente o con limita--│      28      │

│ sistemas eléctricos.     │      dores de corriente en transformadoresy generadores.             │              │

│                          │ 7.2  Realizar una investigación de las caracteristicas principales de│              │

│                          │      pozo de tierras y de una red de tierras.                        │              │

│                          │ 7.3  El alumno visitará en el campo una preparación de tierras.      │              │

│                          │                                                                      │              │

│                          │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      VIII

NOMBRE DE LA UNIDAD:  SISTEMAS DE CONTRA SOBRETENSIONES EXTERNAS

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Analizará sistemas para  │ 8.1  El maestro explicara la filosofía de protección.                │              │

│ la protección de vidas   │ 8.2  El alumno investigará sobre las puntas de descarga comerciales y│      29      │

│ humanas e instalaciones  │      herrajes para la conducción y conexión a tierra.                │              │

│ contra descargas atmosfe-│ 8.3  El alumno conocerá el objetivo y funciones de un registro escri-│              │

│ ricas.                   │      to para inspección y prueba.                                    │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      IX

NOMBRE DE LA UNIDAD:  SISTEMAS DE CONGENERACION Y PLANTAS DE EMERGENCIA

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Conocer los sistemas de  │ 9.1  El maestro explicará la filosofía de la congeneración y las     │      30      │

│ congeneración y plantas  │      formas de congeneracion.                                        │      31      │

│ de emergencia.           │ 9.2  El alumno analizará la capacidad y tiempo de tubinas.           │      32      │

│                          │ 9.3  Investigar los diferentes tipos de plantas eléctricas de emer-  │              │

│                          │      gencia existentes en el mercado, sus características y su equipo│              │

│                          │      asociado tableros de transferencia y selección de equipo        │              │

│                          │      crítico.                                                        │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD      X

NOMBRE DE LA UNIDAD:  SISTEMAS ININTERUMPLIBLES DE ENERGIA

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ El alumno conocerá el pa-│ 10.1 Hacer un estudio bibliografico del material correlacionado.     │              │

│ norama general acerca de │ 10.2 Explicar el sistema de baterias y convertidores CA/CA           │      25      │

│ los sistemas ininterum-  │ 10.3 Visitar una instalación respaldados por UPS y/o no breake moto -│              │

│ pibles de energia.       │      rizado.                                                         │              │

│                          │                                                                      │              │

│                          │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

10.   B I B L I O G R A F I A

1.- CATALOGOS SUMINISTRADOS POR DISTRIBUIDORES SOBRE:

- CORTACIRCUITOS, CONOS DE ALIVIA, CABLES DE POTENCIA,

5, 15, 35, 120 KV, APARTARRAYOS, TRANSFORMADORES DE

MEDICION, INTERRUPTORES DE POTENCIA, TRANSFORMADORES

Y ARREGLOS DE SUBESTACIONES.

2.- HALIDAY Y RESNIK

FISICA TOMO III

Ed. CECSA

3.- WESTINGHOUSE

MANUAL DE ALAMBRADO

Ed. DOSSAT, S.A.

4.- EMILIO CARRANZA CASTELLANOS

LUMINOTECNIA Y SUS APLICACIONES

Ed. DIANA

5.- DIEGO ONESIMO BECERRIL

INSTALACIONES ELECTRICAS PRACTICAS

Ed. I.P.N.

6.- DIARIO OFICIAL

REGLAMENTO DE INSATLACIONES ELECTRICAS

EDICIONES ANDRADE. S.A.

7.- ENRIQUEZ HARPER

INSTALACIONES ELECTRICAS MANUAL

Ed. LIMUSA (1989)

8.- DONALD BEEMAN

INDUSTRIAL ELECTRIC SYSTEMS DESIGN HAND BOOK

Ed. J. WILLEY AND SON

9.- DIEGO O. BECERRIL

INSTALACIONES ELECTRICAS PRACTICAS

Ed. I.P.N.

10.- CONDUMEX, MANUAL TECNICO

DE CABLES DE ENERGIA

Ed. MC GRAW HILL

11.- CATALOGO DE FABRICANTES:

I.U.S.A, LATINCASA

CONDUMEX

12.- JOHN WILLEY ANSON

ELECTRIC SISTEMS DESIGN

Ed. ZAID

13.- INSTALACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES

Ed. LIMUSA

14.- ENRIQUEZ HARPER

MANUAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS

RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Ed. LIMUSA

15.- SOFTWARE

SHOT CIRCUIT

WESTINGHOUSE (DISEąOS DE POWER)

16.- SOFTWARE

PHILLIPS

GENERAL ELECTRICO

17.- TRANSMITION AND DISTRIBUTION

HAND BOOK

WESTINGHOUSE

18.- ELECTRIC POWER DISTRIBUTION FOR INDUSTRIAL PLANTS

IEEE

19.- CATALOGOS DE PRODUCTOS DE CONTROL SIMMENS SQUARE D, CUTTLER HAMER,

GENERAL ELECTRIC, TELEMECANIQUE, IEM, ITT, FEDERAL PACIFIC ELECTRIC,

20.- KOSOW

CONTROL DE MOTORES ELECTRICOS

Ed. PRENTICE HALL

21.- SYSKIND

SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

Ed. MC. GRAW HILL

22.- CONTROL DE MAQUINAS ELECTRICAS MC INTERE

Ed. MARCOMBO

23.- CAPACITADORES PARA CORRECCION DE F.P.

Ed. BELMAC

24.- FALLAS A TIERRA EN SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTIALES

GENERAL ELECTRIC

25.- BEEMAN DONALD

INDUSTRIAL POWER SYSTEM HANDBOOK

Ed. MC. GRAW HILL

26.- CATALOGO SOBRE SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS

ATMOSFERICAS Y REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELCTRICAS

27.- LEY DE SERVICIO PUBLICO DE LA ENERGIA ELECTRICA ACTUALIZADA

28.- FIDEICOMISO DE APOYO AL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA

DEL SECTOR ELECTRICO

29.- CATERPILAR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA