S. E. P .                                                                                     S. E. I. T.

D I R E C C I O N    G E N E R A L    D E     I N S T I T U T O S    T E C N O L O G I C O S

1. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA DESARROLLADO POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  INSTRUMENTACION (4-2-10)

NIVEL:  LICENCIATURA

CARRERA:  INGENIERIA ELECTRONICA

CLAVE:   ECC-9335

2. HISTORIA DEL PROGRAMA

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│  LUGAR Y FECHA DE        │       PARTICIPANTES         │                 OBSERVACIONES                    │

│  ELABORACION O REVISION  │                             │            (CAMBIOS Y JUSTIFICACION)             │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│ 26 de Febrero al 2 de Mar│ Todos los IT'S que asistie -│  Reunión Nacional de Revisión Curricular de Inge-│

│ zo de 1990.              │ rón a la Reunión.           │  niería Electrónica.                             │

│ I.T. Durango.            │                             │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Mayo de 1990             │ Academia de Ingenieria      │  Desarrollo del programa en unidades de aprendi- │

│ I.T. Nuevo León          │ Electronica                 │  zaje.                                           │

│                          │                             │  Asignatura elaborada cmo base para conformar un │

│                          │                             │  Módulo Optativo.                                │

│                          │                             │                                                  │

│ 12 - 16 de Noviembre 1990│ Comité de Consolidación     │  Desarrollo del programa en  unidades de aprendi-│

│ I.T. Puebla              │                             │  zaje en Reunión de Consolidación de la carrera  │

│                          │                             │  de Ingeniería Electrónica.                      │

│                          │                             │                                                  │

│ Marzo de 1993            │ Reunión Nacional de Autori- │ Análisis de la propuesta de los contenidos sin-  │

│ Veracruz, Ver.           │ dades académicas            │ téticos y sugerencias a los mismos.              │

│                          │                             │                                                  │

│ Marzo-Abril de 1993      │ academias de los Institutos │ Análisis de sugerencias de la reunión de Veracruz│

│ En los Institutos Tecno- │ Tecnológicos                │ y elaboración de nuevas propuestas.              │

│ lógicos                  │                             │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Mayo de 1993             │ Comité de Reforma           │ Análisis de propuestas y enriquecimiento del     │

│ I. T. de Mexicali        │                             │ programa.                                        │

│                          │                             │                                                  │

│ Del 24 al 28 de mayo de  │ Comités de Reforma de la    │ Análisis de la congruencia interna y externa de  │

│ 1993. México D.F.        │ Educación Superior Tecnoló_ │ las carreras de Ingeniería del Sistema Nacional  │

│                          │ gica.                       │ de Institutos Tecnológicos conforme a los linea_ │

│                          │                             │ mientos de la Reforma de la Educación Superior   │

│                          │                             │ Tecnológica.                                     │

└──────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

3. UBICACION DE LA ASIGNATURA

a) RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO

┌────────────────────────────────────────────────────┐    ┌────────────────────────────────────────────────────┐

│               A N T E R I O R E S                  │    │               P O S T E R I O R E S                │

├──────────────────────────┬─────────────────────────┤    ├──────────────────────────┬─────────────────────────┤

│       ASIGNATURAS        │         TEMAS           │    │        ASIGNATURAS       │          TEMAS          │

├──────────────────────────┼─────────────────────────┤    ├──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ Sistemas Lineales I      │ Acciones básicas de Con-│    │ Optativa de Intrumenta - │                         │

│                          │ trol.                   │    │ ción.                    │                         │

│                          │                         │    │                          │                         │

│                          │  Análisis de Respuesta -│    │                          │                         │

│                          │  Transitoria.           │    │                          │                         │

└──────────────────────────┴─────────────────────────┘    └──────────────────────────┴─────────────────────────┘

b) APORTACION DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DEL EGRESADO

El alumno adquiere los fundamentos para la Instalación, Operación y Mantenimiento de los

Instrumentos Industriales.

4. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO

Conocer los principios básicos de Operación e Instalación de los elementos de Medición, Registro y Control.

5.  T E M A R I O

┌────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ NUMERO │              T E M A S                    │                      S U B T E M A S                       │

├────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   I    │ Conceptos básicos                         │ 1.1 Evolución de la Instrumentación.                       │

│        │                                           │ 1.2 Simbología ISA y SAMA.                                 │

│        │                                           │ 1.3 Variables Físicas.                                     │

│        │                                           │                                                            │

│   II   │ Sensores y Principios de Medición         │ 2.1 Medición de Nivel.                                     │

│        │                                           │     a) Teoría básica.                                      │

│        │                                           │     b) Flotador.                                           │

│        │                                           │     c) Tubo de vidrio.                                     │

│        │                                           │     d) Desplazamiento.                                     │

│        │                                           │     e) Burbujeo ( Válvula de purga ).                      │

│        │                                           │     f) Columna hidrostática.                               │

│        │                                           │     g) Ultrasonido.                                        │

│        │                                           │ 2.2 Medición de Flujo.                                     │

│        │                                           │     a) Teoría básica.                                      │

│        │                                           │     b) Medidores tipo turbina.                             │

│        │                                           │     c) Placa orificio.                                     │

│        │                                           │     d) Medidor magnético.                                  │

│        │                                           │     f) Tubo Vénturi.                                       │

│        │                                           │     g) Anubar.                                             │

│        │                                           │     h) Medición de flujos en canales abiertos.             │

│        │                                           │ 2.3 Medición de Temperatura.                               │

│        │                                           │     a) Teoría básica.                                      │

│        │                                           │     b) Termopar.                                           │

│        │                                           │     c) RTD.                                                │

│        │                                           │     d) Termistor.                                          │

│        │                                           │     e) Pirométros opticos (radiación).                     │

│        │                                           │ 2.4 Medición de Presión.                                   │

│        │                                           │     a) Teoría básica.                                      │

│        │                                           │     b) Manométrica.                                        │

│        │                                           │     c) Absoluta.                                           │

│        │                                           │     d) Barométrica.                                        │

│        │                                           │                                                            │

│   III  │ Controladores                             │ 3.1 Modos de Control.                                      │

│        │                                           │     a) On - Off.                                           │

│        │                                           │     b) On - Off con banda de Histeresis.                   │

│        │                                           │     c) Proporcional.                                       │

│        │                                           │     d) Proporcional + Integral.                            │

│        │                                           │     e) Proporcional + Integral + Derivativo.               │

│        │                                           │ 3.2 Sintonización de Controladores.                        │

│        │                                           │ 3.3 Aplicaciones de los Controladores.                     │

│        │                                           │                                                            │

│   IV   │ Actuadores finales de Control             │  4.1 Actuadores Neumáticos y eléctricos para válvulas.     │

│        │                                           │  4.2 Tipos de válvulas de Control.                         │

│        │                                           │  4.3 Pistones neumáticos.                                  │

│        │                                           │                                                            │

│   V    │ Topicos de Control de Procesos por Computa│  5.1 Control de Procesos por Computadora.                  │

│        │ dora                                      │      a) Monitores (adquisición de datos).                  │

│        │                                           │      b) Control supervisorio.                              │

│        │                                           │      c) Control digital directo.                           │

│        │                                           │  5.2 Control distribuido.                                  │

│        │                                           │      a) Arquitecturas básicas.                             │

│        │                                           │      b) Fundamentos.                                       │

│        │                                           │      c) Sistemas comerciales existentes.                   │

└────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.  A P R E N D I Z A J E S    R E Q U E R I D O S

Acciones básicas de control.

7.   L I N E A M I E N T O S   D I D A C T I C O S

- Realizar sesiones grupales con apoyos audiovisuales (Videos, Filminas, Fotos etc.) donde se muestren

físicamente los instrumentos de control industriales y su evolución desde los instrumentos montados en campo,

tableros de control locales, cuartos de control, semigráficos, hasta las computadoras de control de procesos.

- Realizar investigacion documental sobre nomenglatura y estandares en simbologia de instumentacion y

posteriormente discutirla complementandose con planos industriales de instrumentos reales.

Se sugiere apoyarse con material de proveedores de equipo de instrumentación.

- Realizar visitas a empresas de la localidad que cuenten con sistemas de control en sus   procesos , seleccionando

de preferencia diferentes tipos de procesos tales como Químicos, de alimentos, Metal-mecánicos, etc.

- Elaborar material didactico de apoyo al curso.

- Llevar a cabo prácticas de laboratorio para los diferentes temas de la materia

- Realizar talleres de trabajo con paquetes computacionales de simulación de procesos.

- Realizar talleres de trabajo sobre planos reales de la Industria local con el fin de conocer la nomenclatura usada.

- Elaborar proyecto final enfocado al control de procesos sencillos en laboratorio, empleando una computadora del tipo

IBM-PC

8.   L I N E A M I E N T O S  D E   E V A L U A C I O N

- Informes de investigaciones sobre montaje, simbología y características de sensores y transmisores.

- Reportes de las visitas realizadas a la Industrias

- Participación y exposición de algun tema en el desarrollo del curso.

- Presentación formal del proyecto final don de se incluya la documentación completa,

exposición del mismo y conclusiones.

- Evaluar reportes de practicas realizadas.

Nota: Los puntos 7 y 8 deberan ser desarrollados y/o enriquecidos en las academias correspondientes

en conjunto con el departamento de desarrollo académico.

9.  U N I D A D E S    D E    A P R E N D I Z A J E

NUMERO DE UNIDAD     I

NOMBRE DE LA UNIDAD: CONCEPTOS BASICOS.

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│        OBJETIVO          │         ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                    │ BIBLIOGRAFIA│

│       EDUCACIONAL        │                                                                       │             │

├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│ Conocer la representación│ 1.1 Conocer el desarrollo histórico de la Instrumentación.            │       1     │

│ esquemática de los Proce-│                                                                       │       2     │

│ sos industrales.         │ 1.2 Conocer las distintas simbologías de representación de los        │       3     │

│                          │     instrumentos Industriales (ISA y SAMA).                           │       4     │

│                          │                                                                       │       5     │

└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

NUMERO DE UNIDAD     II

NOMBRE DE LA UNIDAD: SENSORES Y PRINCIPIOS DE MEDICION.

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│        OBJETIVO          │         ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                    │ BIBLIOGRAFIA│

│       EDUCACIONAL        │                                                                       │             │

├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│ Comprender y aplicar los-│ 2.1 Conocer la teoría básica de la Temperatura, Flujo,                │      1      │

│ diferentes principios de-│     Nivel y Presión.                                                  │      2      │

│ las principales variables│ 2.2 Conocer los principios de los diferentes tipos de medición        │      3      │

│ físicas (Temperatura, Ni-│     de las variables físicas.                                         │      4      │

│ vel, Flujo y Presión), --│                                                                       │      5      │

│ así como usar los transmi│                                                                       │             │

│ sores de cada variable en│                                                                       │             │

│ mediciones sencillas.    │                                                                       │             │

└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

NUMERO DE UNIDAD     III

NOMBRE DE LA UNIDAD: CONTROLADORES.

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│        OBJETIVO          │         ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                    │ BIBLIOGRAFIA│

│       EDUCACIONAL        │                                                                       │             │

├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│ Conocer los diferentes mo│ 3.1 Conocer las Caracteristicas de lo distintos modos de control,     │    1, 2     │

│ dos de control y su apli-│     así como su selección y sintonización.                            │    3, 4     │

│ cación práctica en proce-│                                                                       │      5      │

│ sos industriales.        │                                                                       │             │

└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

NUMERO DE UNIDAD    IV

NOMBRE DE LA UNIDAD: ACTUADORES FINALES DE CONTROL.

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│        OBJETIVO          │         ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                    │ BIBLIOGRAFIA│

│       EDUCACIONAL        │                                                                       │             │

├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│ Conocer, operar e insta -│  4.1 Estudiar el funcionamiento y características de los              │    1, 2     │

│ lar los elementos finales│      principales actuadores finales de control.                       │    3, 4     │

│ de control.              │                                                                       │      5      │

│                          │  4.2 Así como la selección de los mismos.                             │             │

└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

NUMERO DE UNIDAD     V

NOMBRE DE LA UNIDAD: TOPICOS DE CONTROL DE PROCESOS POR COMPUTADORA.

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│        OBJETIVO          │         ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                    │ BIBLIOGRAFIA│

│       EDUCACIONAL        │                                                                       │             │

├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│ Adquirir los conocimien -│ 5.1 Conocer las diferentes formas de aplicar la computadora           │     1       │

│ tos básicos del control -│     en el control y monitoreo de procesos. Así como el concepto       │     2       │

│ de procesos por computado│     de control distribuido en plantas industriales.                   │     3       │

│ ra.                      │                                                                       │     4       │

│                          │                                                                       │     5       │

└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

10.    B I B L I O G R A F I A

1.- INTRUMENTACION FOR PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL.

Norman A. Anderson

ED. Foxboro.

2.- INSTRUMENTACION INDUSTRIAL I

A. Creus

Ed. Marcombo

3.- MANUAL DE INSTRUMENTACION APLICADA.

Douglas M. Considine.

4.- INGENIERIA DE CONTROL AUTOMATICO.

Tomo I y II

Ed.José Nacif N.

5.- INTRUMENTOS PARA MEDICION Y CONTROL.

W. G. Holzbock.

Ed.Cecsa.

11.   P R A C T I C A S

En este punto, se deberan elaborar las Guías de Prácticas con base en la metodología oficial emitida por la

Subdirección de Docencia (DGIT), para tal efecto.