S. E. P .                                                                                   S. E. I. T.

D I R E C C I O N    G E N E R A L    D E     I N S T I T U T O S    T E C N O L O G I C O S

1. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA DESARROLLADO POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  METROLOGIA   ( 0-4-4 )

NIVEL:  LICENCIATURA

CARRERA:  INGENIERIA MECANICA

CLAVE:  MCH-9314

2. HISTORIA DEL PROGRAMA

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│  LUGAR Y FECHA DE        │       PARTICIPANTES         │                 OBSERVACIONES                    │

│  ELABORACION O REVISION  │                             │            (CAMBIOS Y JUSTIFICACION)             │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│ Del 27 de Agosto al 1o.  │ Todos los Institutos Tecno- │ Reunión Nacional de Revisión Curricular de la    │

│ de Septiembre de 1991.   │ lógicos que asistieron a la │ Carrera de Ingeniería Mecánica.                  │

│ I.T. de Orizaba.         │ Reunión.                    │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ 15 de Mayo de 1991.      │ Comité de Consolidación.    │ Desarrollo del programa por unidades de          │

│ I.T. de Durango.         │                             │ aprendizaje.                                     │

│                          │                             │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Del 13 al 17 de Mayo de  │ Comité de Consolidación.    │ Validación y enriquecimiento del programa en     │

│ de 1991.                 │                             │ reunión de consolidación.                        │

│ Durango, Durango.        │                             │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Marzo de 1993            │ Reunión Nacional de Autori- │ Análisis de la propuesta de los contenidos sin-  │

│ Veracruz, Ver.           │ dades académicas            │ téticos y sugerencias a los mismos.              │

│                          │                             │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Marzo-Abril de 1993      │ academias de los Institutos │ Análisis de sugerencias de la reunión de Veracruz│

│ En los Institutos Tecno- │ Tecnológicos                │ y elaboración de nuevas propuestas.              │

│ lógicos                  │                             │                                                  │

│                          │                             │                                                  │

│ Mayo de 1993             │ Comité de Reforma           │ Análisis de propuestas y enriquecimiento del     │

│ Queretaro, Qro.          │                             │ programa.                                        │

│                          │                             │                                                  │

└──────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

3. UBICACION DE LA ASIGNATURA

a) RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO

┌────────────────────────────────────────────────────┐    ┌────────────────────────────────────────────────────┐

│               A N T E R I O R E S                  │    │               P O S T E R I O R E S                │

├──────────────────────────┬─────────────────────────┤    ├──────────────────────────┬─────────────────────────┤

│       ASIGNATURAS        │         TEMAS           │    │        ASIGNATURAS       │          TEMAS          │

├──────────────────────────┼─────────────────────────┤    ├──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ Dibujo I                 │ Dimensionamiento y Es-  │    │ Mecanismos.              │ Cálculo y medición de - │

│                          │ calas.                  │    │                          │ roscas y engranes.      │

│                          │                         │    │                          │                         │

│                          │                         │    │ Fundamentos de DiseĄo    │ Flechas, engranes, re-  │

│                          │                         │    │ Mecánico.                │ sortes, etc.            │

│                          │                         │    │ DiseĄo de Elementos de   │                         │

│                          │                         │    │ Máquina.                 │                         │

│                          │                         │    │                          │                         │

│                          │                         │    │ Procesos de Manufactura  │ Máquinas y herramientas.│

│                          │                         │    │ II.                      │                         │

│                          │                         │    │                          │                         │

└──────────────────────────┴─────────────────────────┘    └──────────────────────────┴─────────────────────────┘

B) APORTACION DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DEL EGRESADO

Aplicar los conocimientos de metrología en la manufactura y  diseĄo  de  elementos  de

máquinas o dispositivos.

Seleccionar adecuadamente los instrumentos de medición mecánica que le permita medir o

verificar con precisión y seguridad las características dimensionales de una pieza.

Utilizar  los  diferentes instrumentos de medición para  detectar  fallas  en máquina0

mecánicas - térmicas - neumáticas - hidráulicas, etc.

4. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO

Adquirirá los conocimientos y habilidades para efectuar las mediciones con precisión y

seguridad y los aplicará dentro del área  mecánica,  térmica,  diseĄo  y  procesos  de

fabricación.

5.TEMARIO.

┌────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ NUMERO │              T E M A S                    │                      S U B T E M A S                       │

├────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   I    │ Metrología Aplicada                       │ 1.1. Introducción.                                         │

│        │                                           │   1.1.1. Necesidad e importancia de las mediciones.        │

│        │                                           │ 1.2. Fundamentos metrológicos.                             │

│        │                                           │   1.2.1. Vocabulario de metrología dimensional de unidadesm│

│        │                                           │       a) Tipos de error en las mediciones.                 │

│        │                                           │       b) Sistemas de unidades de medida.                   │

│        │                                           │ 1.3. Patrones de medición.                                 │

│        │                                           │   1.3.1. Instrumentos patrón.                              │

│        │                                           │   1.3.2. Usos, recomendaciones y aplicaciones.             │

│        │                                           │ 1.4. Ajustes y tolerancias.                                │

│        │                                           │   1.4.1. Principios y terminología.                        │

│        │                                           │       a) Sistema agujero base y normal (I.S.O.).           │

│        │                                           │       b) Elección de ajustes.                              │

│        │                                           │       c) Problemas de aplicación.                          │

│        │                                           │   1.4.2 Acotación funcional.                               │

│        │                                           │                                                            │

│   II   │ Instrumentos para Medida y Verificación   │ 2.1. Calibrador pie de rey.                                │

│        │ de Magnitudes Lineales.                   │ 2.2. Calibrador Vernier de altura.                         │

│        │                                           │ 2.3. Tornillo micrométrico.                                │

│        │                                           │ 2.4. Tornillos micrométricos especiales.                   │

│        │                                           │ 2.5. Instrumentos comparadores.                            │

│        │                                           │   2.5.1. Calibres de tolerancia.                           │

│        │                                           │   2.5.2. Plantilla de galgas.                              │

│        │                                           │                                                            │

│  III   │ Instrumentos para Medida y Verificación   │ 3.1. Escuadra universal.                                   │

│        │ de Magnitudes Angulares.                  │ 3.2. Goniómetro de precisión.                              │

│        │                                           │ 3.3. Regla de senos.                                       │

│        │                                           │                                                            │

│  IV    │ Aparatos Especiales de Medida y Verifica- │ 4.1. Microscopio de taller.                                │

│        │ ción.                                     │ 4.2. Proyector de perfiles.                                │

│        │                                           │ 4.3. Máquina de medición por coordenadas.                  │

│        │                                           │                                                            │

│   V    │ Medición, Verificación y Tolerancias de   │ 5.1. Forma geométrica de sistemas de roscas.               │

│        │ Roscas.                                   │ 5.2. Control del paso.                                     │

│        │                                           │ 5.3. Control del perfil de la rosca.                       │

│        │                                           │ 5.4. Medición del diámetro de flancos.                     │

│        │                                           │ 5.5. Tolerancias y posiciones recomendadas.                │

│        │                                           │                                                            │

│   VI   │ Medición, Verificación y Tolerancias de   │ 6.1. Medición del espesor del diente.                      │

│        │ Engranes.                                 │ 6.2. Comprobación del perfil del diente.                   │

│        │                                           │ 6.3. comprobación del paso circular mediante:              │

│        │                                           │      a) Medición directa.                                  │

│        │                                           │      b) Comprobación del paso base.                        │

│        │                                           │ 6.4. Comprobación de la concentricidad.                    │

│        │                                           │ 6.5. Control del diámetro primitivo mediante micrómetro    │

│        │                                           │      y rodillos auxiliares.                                │

│        │                                           │ 6.6. Tolerancias en engranajes.                            │

│        │                                           │                                                            │

│  VII   │ Medición de Acabado Superficial.          │ 7.1. Características que definen el estado de una superfi- │

│        │                                           │      cie.                                                  │

│        │                                           │ 7.2. Análisis de una superficie mediante perfilómetro.     │

│        │                                           │ 7.3. Sistemas que existen para evaluar el acabado superfi- │

│        │                                           │      cial.                                                 │

│        │                                           │ 7.4. Elementos del símbolo de superficie.                  │

│        │                                           │ 7.5. Promedio de rugosidad obtenida por diferentes procesos│

│        │                                           │      de fabricación.                                       │

└────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.  A P R E N D I Z A J E S   R E Q U E R I D O S

Ninguno.

7.- SUGERENCIAS DIDACTICAS

- Que el alumno haga una investigación documental sobre los diferentes instrumentos de medición. Indicando sus

características y aplicaciones.

- Que el maestro explique y muestre el uso correcto de los diferentes instrumentos de medición.

- Que el alumno consiga diferentes piezas, que realice la medición con los instrumentos adecuados y elabore un reporte.

- Que los reportes de algunos trabajos de los alumnos sean presentados ante el grupo.

8.- SUGERENCIAS DE EVALUACION

- Que la comprensión de las definiciones y conceptos sea evaluada a través de la interpretación de planos de producción

de piezas.

- Que el maestro califique la habilidad del alumno en el manejo de los instrumentos.

- Que el maestro proporcione una pieza a cada alumno para su correcta medición, el alumno elaborará un croquis indicando

las acotaciones correspondientes.

- Informe de las investigaciones solicitadas por el maestro.

Nota: Los puntos 7 y 8 deberan ser desarrollados y/o enriquecidos en las academias correspondientes

en conjunto con el departamento de desarrollo académico.

9.  U N I D A D E S    D E    A P R E N D I Z A J E

NUMERO DE UNIDAD:   I

NOMBRE DE LA UNIDAD: METROLOGIA APLICADA.

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│        OBJETIVO          │                          APRENDIZAJES INTERMEDIOS                    │ BIBLIOGRAFIA │

│       EDUCACIONAL        │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Aplicar los fundamentos y│ 1.1 El maestro conceptualizará los fundamentos metrológicos, sistemas│              │

│ referencias en las que se│     de unidades y errores en las mediciones.                         │              │

│ basa la metrología.      │ 1.2 El alumno utilizará patrones de medición de acuerdo a su  aplica-│      1       │

│                          │     ción.                                                            │              │

│                          │ 1.3 El maestro explicará el concepto de acotación funcional.         │      2       │

│                          │ 1.4 El alumno determinará la tolerancia entre piezas intercambiables.│              │

│                          │ 1.5 El alumno determinará las dimensiones máxima y mínima para  hacer│      3       │

│                          │     transformaciones de tolerancias.                                 │              │

│                          │ 1.6 El alumno utilizará los ajustes y tolerancias en la  solución  de│              │

│                          │     problemas.                                                       │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD:   II

NOMBRE DE LA UNIDAD: INSTRUMENTOS PARA MEDIDA Y VERIFICACION DE MAGNITUDES LINEALES.

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│        OBJETIVO          │                        ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                    │ BIBLIOGRAFIA │

│       EDUCACIONAL        │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Aplicar los instrumentos │ 2.1 El alumno utilizará: calibrador Vernier y calibrador Vernier  de │              │

│ de medición y  verifica- │     alturas, tornillo micrométrico, tornillos micrométricos especia- │       1      │

│ ción lineal basándose en │     les, calibre de tolerancia y plantilla para verificación.        │       2      │

│ los conceptos  generales │ 2.2 El alumno verificará magnitudes lineales por amplificación.      │       3      │

│ de medición.             │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD:   III

NOMBRE DE LA UNIDAD: INSTRUMENTOS PARA MEDIDA Y VERIFICACION DE MAGNITUDES

ANGULARES.

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│        OBJETIVO          │                        ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                    │ BIBLIOGRAFIA │

│       EDUCACIONAL        │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Aplicar los instrumentos │ 3.1 El alumno utilizará escuadra combinada en magnitudes angulares,  │              │

│ de medición y  verifica- │   goniómetro de precisión y regla de senos.                          │       1      │

│ ción de magnitudes angu- │                                                                      │              │

│ lares, basándose en  los │                                                                      │       2      │

│ conceptos  generales  de │                                                                      │              │

│ medición.                │                                                                      │       3      │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD:   IV

NOMBRE DE LA UNIDAD: APARATOS ESPECIALES DE MEDIDA Y VERIFICACION

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│        OBJETIVO          │                      ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                      │ BIBLIOGRAFIA │

│       EDUCACIONAL        │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Aplicar los aparatos  es-│ 4.1 El alumno utilizará: microscopio de herramientista dotado de mi- │              │

│ peciales de medida y  ve-│     crometro, comparadoras opticas de ajuste  micrométrico,  máquina │       1      │

│ rificación para estrechas│     de medición por coordenadas, Mull 300.                           │              │

│ tolerancias dimensionales│                                                                      │       2      │

│ así como para comparación│                                                                      │              │

│ de perfiles y efectuar   │                                                                      │       3      │

│ con rápidez mediciones   │                                                                      │              │

│ simultáneamente.         │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD:   V

NOMBRE DE LA UNIDAD: MEDICION, VERIFICACION Y TOLERANCIAS DE ROSCAS.

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│        OBJETIVO          │                      ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                      │ BIBLIOGRAFIA │

│       EDUCACIONAL        │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Medir  y  verificar  las │ 5.1 El alumno identificará las normas para roscas de tornillos.      │              │

│ magnitudes de un elemen- │ 5.2 El alumno verificará mediante galgas de paso de rosca, el paso en│       1      │

│ to roscado, mediante los │     un elemento roscado (o mediante calibrador pie de rey).          │              │

│ instrumentos apropiados, │ 5.3 El alumno verificará mediante comparador óptico, el perfil de fi-│              │

│ así mismo  conocará  las │     lete de una rosca, utilizando plantilla o retícula según norma de│       2      │

│ normas y tolerancias pa- │     rosca que se trate.                                              │              │

│ ra roscas.               │ 5.4 El alumno medirá el diámetro de flancos de los  filetes  mediante│              │

│                          │     el micrómetro para roscas.                                       │       3      │

│                          │ 5.5 El alumno utilizará Mull-300.                                    │              │

│                          │     - Recomendar tolerancias y posiciones.                           │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD:   VI

NOMBRE DE LA UNIDAD: MEDICION, VERIFICACION Y TOLERANCIAS DE ENGRANES

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│        OBJETIVO          │                     ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                       │ BIBLIOGRAFIA │

│       EDUCACIONAL        │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Medir  y  verificar   las│ 6.1 El alumno medirá mediante calibrador especial para engranes,  el │              │

│ magnitudes de un engrane,│     espesor del diente y empleará fórmulas para calcular los valores │              │

│ mediante los instrumentos│     teóricos.                                                        │       1      │

│ apropiados y lo referente│ 6.2 El alumno comprobará mediante proyector de perfiles, el perfil - │              │

│ a tolerancia en engranes.│     de diente (detectando error negativo o error positivo de la en-- │              │

│                          │     volvente).                                                       │       3      │

│                          │ 6.3 El alumno comprobará mediante aparato especial la concentricidad │              │

│                          │     de un engrane.                                                   │              │

│                          │ 6.4 El alumno medirá el diámetro primitivo de un engrane mediante ro-│       2      │

│                          │     dillos auxiliares y micrómetro:                                  │              │

│                          │     a) Con número par de dientes.                                    │              │

│                          │     b) Con nmero impar de dientes.                                   │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD:   VII

NOMBRE DE LA UNIDAD: MEDICION DE ACABADO SUPERFICIAL

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│        OBJETIVO          │                      ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                      │ BIBLIOGRAFIA │

│       EDUCACIONAL        │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Interpretar adecuadamente│ 7.1 El maestro conceptualizará los principios fundamentales  de  los │              │

│ las lecturas de los rugó-│     estados superficiales.                                           │       1      │

│ metros basándose  en  los│ 7.2 El alumno utilizará los diversos instrumentos para medir estados │              │

│ conocimientos de los mis-│     superficiales (rugómetros e interferómetros).                    │       3      │

│ mos, así como  la  teoría│ 7.3 El alumno identificará los elementos del símbolo  de  rugosidad, │              │

│ de los acabados  superfi-│     según ANSI B46.-1-1971.                                          │       2      │

│ ciales de  acuerdo  a  la│                                                                      │              │

│ norma ANSI B46.1-1971.   │                                                                      │              │

│                          │                                                                      │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

B I B L I O G R A F I A.

1.- COMPAIN, L.

METROLOGIA DEL TALLER.

ED. URMO, ESPAąA.

2.- FORD, H.

TEORIA DEL TALLER.

ED. GUSTAVO GILI, ESPAąA.

3.- ESTEVEZ, S. Y P. SAENZ.

LA MEDICION EN EL TALLER MECANICO.

ED. C.E.A.C., ESPAąA.

11.   P R A C T I C A S

En este punto, se deberan elaborar las Guías de Prácticas con base en la metodología oficial emitida por la

Subdirección de Docencia (DGIT), para tal efecto.