NUMERO DE UNIDAD:     II

NOMBRE DE LA UNIDAD:  METODOS CROMATOGRAFICOS

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Distinguirá los tipos de │ Para el logro del objetivo educacional, se requiere que el alumno:   │              │

│ aplicaciones que tienen  │                                                                      │              │

│ los Métodos Cromatográfi-│ 2.1  Defina los siguientes términos o los relacione correctamente con│      1       │

│ cos y explicará los re - │      su significado: cromatografía, fase estacionaria, fase móvil, - │      2       │

│ sultados que se producen │      adsorción, distribución o reparto, intercambio iónico, exclusión│      3       │

│ en una separación croma- │      o filtración por gel, Rf (factor de velocidad o de referencia,  │      5       │

│ tográfica.               │      rate factor), t(R) (tiempo de retención), V(R) (volumen de re-  │      7       │

│                          │      tención), Vo (volumen intersticial), capacidad de intercambio,  │      8       │

│                          │      eluyente, cromatografía en fase normal, cromatografía en fase   │      10      │

│                          │      reversa                                                         │      13      │

│                          │ 2.2  A partir de un mínimo de 2 determinaciones analíticas incluídas │      14      │

│                          │      en publicaciones oficiales, 2 en artículos científicos y 2 apli-│      15      │

│                          │      caciones industriales de la cromatografía, indicará:            │      16      │

│                          │      - nombre(s) de la(s) fase(s) móvil(es) y estacionaria(s) utili- │      17      │

│                          │        zada(s) y sus estructuras químicas                            │      18      │

│                          │      - nombres y estructuras químicas de los componentes a separar   │      19      │

│                          │      - nombre del fenómeno a través del cual se realiza la cromato-  │      20      │

│                          │        grafía                                                        │      21      │

│                          │      - método analítico utilizado para el seguimiento cromatográfico │      22      │

│                          │      - justificación de cálculos presentados en la información bi -  │      23      │

│                          │        bliográfica consultada                                        │      24      │

│                          │ 2.3  De cada una de las separaciones cromatográficas realizadas en   │      26      │

│                          │      las sesiones prácticas de este curso, explicará los resultados  │      27      │

│                          │      obtenidos en éstos (justificación del comportamiento de las es- │      28      │

│                          │      pecies químicas sometidas a Cromatografía)                      │      29      │

│                          │ 2.4  Realice cálculos implicados en determinaciones cromatográficas, │      30      │

│                          │      tales como: Rf, t(R), V(R), Vo, capacidad de intercambio, iden- │      31      │

│                          │      tificación y/o cuantificación de los componentes separados por  │      32      │

│                          │      cromatografía                                                   │              │

│                          │ 2.5  Explique las diferencias fundamentales que existen entre los -  │              │

│                          │      cromatógrafos de gases para proceso y para laboratorio          │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

NUMERO DE UNIDAD:     III

NOMBRE DE LA UNIDAD:  METODOS ELECTROANALITICOS

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ Distinguirá las aplica-  │ Para el logro del objetivo educacional, se requiere que el alumno:   │      1       │

│ ciones que tienen los mé-│                                                                      │      2       │

│ todos electroanalíticos  │ 3.1  Defina los siguientes términos o los relacione correctamente con│      3       │

│ en el laboratorio y en   │      su significado: método electroanalítico, celda o pila galvánica,│      4       │

│ procesos industriales    │      celda o pila electrolítica, potencial de electrodo, electrodo de│      5       │

│                          │      referencia, potencial normal de electrodo, puente salino, ecua- │      7       │

│                          │      ción de Nernst, potenciometría, coulombimetría, voltametría, am-│      8       │

│                          │      perometría, polarografía, conductimetría                        │      10      │

│                          │ 3.2  Realice cálculos que impliquen el uso de la ecuación de Nernst y│      19      │

│                          │      los incluídos en las diferentes aplicaciones de los métodos -   │      20      │

│                          │      electroanalíticos                                               │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

(Continuación)

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│         OBJETIVO         │                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                     │ BIBLIOGRAFIA │

│        EDUCACIONAL       │                                                                      │              │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│                          │ 3.3  Realice la búsqueda bibliográfica necesaria que le permita pre- │      21      │

│                          │      sentar un trabajo escrito sobre la "Aplicación específica de la │      22      │

│                          │      potenciometría" (de preferencia como analizador de proceso en   │      23      │

│                          │      línea). Este trabajo deberá incluír:                            │      24      │

│                          │      a) Tipo de electrodo utilizado                                  │      27      │

│                          │      b) Descripción de la medición que debe realizar el electrodo. En│      28      │

│                          │         caso necesario apoyarse en las ecuaciones químicas involucra-│      29      │

│                          │         das                                                          │      30      │

│                          │      c) Mantenimiento preventivo de este electrodo                   │      31      │

│                          │      d) Vida útil del electrodo                                      │      32      │

│                          │      e) Precio de venta y compaĄía fabricante                        │              │

│                          │ 3.4  Desarrolle las actividades prácticas relativas a esta unidad y  │              │

│                          │      entregue correctamente el reporte de las mismas                 │              │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

10.  B I B L I O G R A F I A    B A S I C A

1.-    CLEVETT, K. J.

PROCESS ANALYZER TECHNOLOGY

Ed. JOHN WILEY & SONS

2.-    DAY, R. A. y UNDERWOOD, A. L.

QUIMICA ANALITICA CUANTITATIVA

Ed. PRENTICE-HALL

3.-    FIFIELD, F. W. y KEALEY, D.

PRINCIPLES AND PRACTICE OF ANALYTICAL CHEMISTRY

Ed. BLACKIE & SON, LTD

4.-    JEFFREY, G. H., BASSETT, J., MENDHAM, J. y DENNEY, R. C.

VOGEL'S TEXTBOOK OF QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS

Ed. JOHN WILEY & SONS

5.-    NICHOLS, G. D.

ON-LINE PROCESS ANALYZERS

Ed. JOHN WILEY & SONS

6.-    SILVERSTEIN, R. M., BASSLER, C. G. y MORRIL, T. C.

SPECTROMETRIC IDENTIFICATION OF ORGANIC COMPOUNDS

Ed. JOHN WILEY & SONS

7.-    SKOOG, D. A. y WEST, D. M.

QUIMICA ANALITICA

Ed. Mc. GRAW-HILL

8.-    WILLARD, H. H., MERRITT, L. L., DEAN, J. A. y SETTLE, F. A.

METODOS INSTRUMENTALES DE ANALISIS

Ed. CECSA

B I B L I O G R A F I A   D E   C O N S U L T A

9.-    ABRAHAM, R. J., FISHER, J. y LOFTUS, P.

INTRODUCTION TO NMR SPECTROSCOPY

Ed. JOHN WILEY & SONS

10.-   BRAUN, R. D.

INTRODUCTION TO INSTRUMENTAL ANALYSIS

Ed. Mc. GRAW-HILL

11.-   DAVIS, R. y FREARSON, M.

MASS SPECTROMETRY ANALYTICAL CHEMISTRY BY OPEN LEARNING

Ed. JOHN WILEY & SONS

12.-   GEORGE, W. O. y MCINTYRE, P.

INFRARED SPECTROSCOPY ANALYTICAL CHEMISTRY BY OPEN LEARNING

Ed. JOHN WILEY & SONS

13.-   HAMILTON, R. y HAMILTON, S.

THIN LAYER CHROMATOGRAPHY ANALYTICAL CHEMISTRY BY OPEN LEARNING

Ed. JOHN WILEY & SONS

14.-   KOLTHOFF, I. M., WINEFORDNER, J. D. y BURSEY, M. M.

TREATISE ON ANALYTICAL CHEMISTRY PART I, VOL. II.- THEORY AND PRACTICE

Ed. JOHN WILEY & SONS

15.-   LINDSAY, S.

HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Ed. JOHN WILEY & SONS

16.-   MEYER, V. R.

PRACTICAL HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Ed. JOHN WILEY & SONS

17.-   SMITH, R. E.

ION CHROMATOGRAPHY APPLICATIONS

Ed. CRC PRESS

18.-   SMITH, R. M.

GAS AND LIQUID CHROMATOGRAPHY

Ed. JOHN WILEY & SONS

19.-   AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION Y WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION

STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER

Ed. APHA

20.-   ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS

OFFICIAL METHODS OF THE ANALYSIS OF THE ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS

Ed. AOAC

21.-   ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS

USE OF STATISTICS TO DEVELOP AND EVALUATE ANALYTICAL METHODS

Ed. AOAC

22.-   DEAN, J. A.

LANGE'S HANDBOOK OF CHEMISTRY

Ed. McGRAW-HILL

23.-   FOSTER, D.S. y ETTRE, L. S.

THE ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMICAL ANALYSIS

Ed. KRIEGER, PUB.

24.-   GRAYSON, M.

KIRK OTHMER CONCISE ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY

Ed. JOHN WILEY & SONS

25.-   ARMOUR, M. A.

HAZARDOUS LABORATORY CHEMICALS: DISPOSAL GUIDE

Ed. CRC PRESS

26.-   SHERMAN, J. y FRIED, B.

HANDBOOK OF THIN LAYER CHROMATOGRAPHY

Ed. MARCEL DEKKER

27.-   SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA . DIR. GRAL. DE CONTROL DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y

MEDICAMENTOS.  FARMACOPEA NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ed. SSA

28.-   UNITED STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION

THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

Ed. USP CONVENTION

29.-   UNITED STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION

THE NATIONAL FORMULARY

Ed. USP CONVENTION

30.-   WEAST, R. C.

CRC HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS

Ed. CRC PRESS

31.-   WELCHER, F. K. y FURMAN, N. H.

STANDARD METHODS OF CHEMICAL ANALYSIS

Ed. VAN NOSTRAND

32.-   WINDHOLZ, M.

THE MERCK INDEX

Ed. MERCK & Co.

R E V I S T A S

-    JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION

-    JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS (AOAC)

-    ANALYTICAL CHEMISTRY

-    REVISTA DE LA SOCIEDAD QUIMICA DE MEXICO

11.  P R A C T I C A S   Y   E J E R C I C I O S   S U G E R I D O S

METODOS OPTICOS

ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION EN EL VISIBLE.

1a.-   ESPECTRO DE ABSORCION EN EL VISIBLE DE UNA SOLUCION ACUOSA DE UN COMPUESTO COLORIDO.

SE SUGIERE LA UTILIZACION, POR EJEMPLO DE UNA SOLUCION DE 10 ppm DE COLORANTE COMERCIAL ROJO PARA ALIMEN-

TOS (ERITROSINA, FD & C No. 3)

1b.-   INSPECCION VISUAL DEL ESPECTRO DE ABSORCION PARA SELECCIONAR LA LONGITUD DE ONDA MAS ADECUADA PARA REALI-

ZAR LA CURVA ESTANDAR DE SOLUCIONES DE ESTE COLORANTE ROJO.

1c.-   REALIZACION DE LA CURVA ESTANDAR.

1d.-   AJUSTE POR MINIMOS CUADRADOS.

1e.-   DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DE UNA SOLUCION PROBLEMA DEL COLORANTE ROJO.

NOTA:  EN ESTAS PRACTICAS SE PUEDEN UTILIZAR LOS FOTOCOLORIMETROS Y LOS ESPECTROFOTOMETROS VIS.

2a.-   DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DE UN ANALITO QUE ORIGINALMENTE ES INCOLORO, PERO QUE A TRAVES DE UNA

REACCION QUIMICA SE TRANSFORMA EN COLORIDO, EJEMPLO:

- DETERMINACION DE MANGANESO EN ACERO

- DETERMINACION DE AZUCARES REDUCTORES EN CALDOS DE FERMENTACION POR EL METODO DEL ACIDO 3,5-DINITROSALI-

CILICO

- DETERMINACION DE NITRITOS EN AGUA, POR DIAZOTIZACION

- DETERMINACION DE PROTEINAS EN DIFERENTES MEDIOS, POR EL METODO DE FOLIN-LOWRY

- DETERMINACION DE FIERRO CON 1,10-FENANTROLINA O CON SCN, ETC.

ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION EN EL ULTRAVIOLETA

1.-    DESARROLLO DE UN ESPECTRO DE ABSORCION EN EL UV Y SU INTERPRETACION, EJEMPLO: DE 4-COLESTEN-3-ONA.

2.-    DETERMINACION DE PROTEINAS POR SU ABSORCION A LONG. DE ONDA = 280 NM.

ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION EN EL INFRARROJO

1.-    DESARROLLO Y/O INTERPRETACION DE UN ESPECTRO DE ABSORCION IR.

ESPECTROMETRIA DE MASAS

1.-    DETERMINACION DEL PESO MOLECULAR Y FORMULA MOLECULAR CONDENSADA A PARTIR DE LA INTERPRETACION DE UN ES-

PECTRO DE MASAS.

RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR

1.-    INTERPRETACION DE UN ESPECTRO DE RMN.

NOTA:  EN CASO DE CONTAR CON APARATO DE RMN REALIZAR PRACTICA DEMOSTRATIVA.

TURBIDIMETRIA Y NEFELOMETRIA

SE SUGIERE AL MAESTRO QUE EL ALUMNO REALICE UNA BUSQUEDA DE DETERMINACIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE ESTOS -

METODOS OPTICOS, EN LAS PUBLICACIONES OFICIALES COMO: AOAC, USP-NF, SMEWW, FNEUM, BP, ETC.

DESPUES DE SELECCIONAR LA DETERMINACION PUEDE REALIZARLA.

REFRACTOMETRIA

DETERMINACION DEL INDICE DE REFRACCION DE SUSTANCIAS PURAS, DE ACEITES LUBRICANTES, ACEITES ESENCIALES, ACEITES -

COMESTIBLES.

UTILIZACION DE LA ESCALA QUE TIENE EL REFRACTOMETRO TIPO ABBE PARA DETERMINACION DEL POR CIENTO DE AZUCAR EN DI--

FERENTES MUESTRAS.

SI SE CUENTA CON UN REFRACTOMETRO DE INMERSION SE PUEDEN REALIZAR DETERMINACIONES DE ALCOHOL.

POLARIMETRIA

A)     DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD OPTICA DE UNA MUESTRA

B)     DETERMINACION DE LA ROTACION ANGULAR EN CASO DE TENER ACTIVIDAD

C)     DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DEL ANALITO OPTICAMENTE ACTIVO

D)     DETERMINACION DE LA PUREZA OPTICA DEL ANALITO

METODOS CROMATOGRAFICOS

*CROMATOGRAFIA EN CAPA DELGADA EN FASE NORMAL (FENOMENO DE ADSORCION)

1.-    SEPARACION DE UNA MEZCLA DE AMINOACIDOS

2.-    SEPARACION DE UNA MEZCLA DE IONES METALICOS

*CROMATOGRAFIA EN CAPA DELGADA EN FASE REVERSA (FENOMENO DE ADSORCION)

1.-    SEPARACION DE ACIDOS CARBOXILICOS

2.-    SEPARACION DE HIDROCARBUROS POLICICLICOS AROMATICOS

3.-    SEPARACION DE ALCALOIDES

4.-    SEPARACION DE GRASAS (DE ORIGEN ANIMAL) Y DE ACEITES GRASOS VEGETALES

CROMATOGRAFIA DE INTERCAMBIO IONICO (FENOMENO INTERCAMBIO IONICO)

1.-    SEPARACION DE CATIONES (NIQUEL Y ZINC)

2.-    SEPARACION DE NIQUEL DE UNA ALEACION

3.-    SEPARACION DE AMINOACIDOS POR CII E IDENTIFICACION DEL COMPORTAMIENTO CROMATOGRAFICO UTILIZANDO CROMATO-

GRAFIA EN PAPEL (FENOMENO DE REPARTO O DISTRIBUCION)

CROMATOGRAFIA DE GASES (GENERALMENTE FENOMENOS DE REPARTO O DISTRIBUCION)

1.-    SEPARACION DE UNA MEZCLA DE ETER-ACETONA (CON UN CG DIDACTICO, CON DCT-DETECTOR DE CONDUCTIVIDAD TERMICA-

SIN CAMARA DE CALENTAMIENTO)

2.-    PRACTICA DEMOSTRATIVA EN UN CROMATOGRAFO DE GASES PARA FINES DE INVESTIGACION, EQUIPADO POR EJEMPLO CON

DIF-DETECTOR DE CONDUCTIVIDAD TERMICA-.

LA MEZCLA POR SEPARAR ES A CRITERIO DEL MAESTRO.

CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS DE ALTA RESOLUCION (HPLC) -SE PUEDEN DESARROLLAR PRACTICAMENTE TODOS LOS FENOMENOS

CROMATOGRAFICOS-

1.-    PRACTICA DEMOSTRATIVA Y/O INTERPRETACION DE LAS CONDICIONES UTILIZADAS EN SEPARACIONES EN HPLC INCLUIDAS

EN PUBLICACIONES OFICIALES.

* SI SE CUENTA CON UN DENSITOMETRO PUEDEN EVALUARSE LOS CROMATOGRAMAS RESULTANTES.

METODOS ELECTROANALITICOS

POTENCIOMETRIA

1.-    DETERMINACIONES DE CLORUROS Y AMONIACO EN AGUAS

VOLTAMETRIA-AMPEROMETRIA

1.-    DETERMINACION DE OXIGENO DISUELTO EN AGUAS

VOLTAMETRIA-POLAROGRAFIA Y COULOMBIMETRIA

SE SUGIERE QUE EL ALUMNO REALICE REVISIONES EN PUBLICACIONBES OFICIALES Y SELECCIONE PREVIO ACUERDO CON EL

MAESTRO LAS DETERMINACIONES A REALIZAR.

CONDUCTIMETRIA

1.-    DETERMINACION DE LA CONDUCTIVIDAD EN VARIOS TIPOS DE SOLUCIONES

2.-    DETERMINACION DE LA CONSTANTE DIELECTRICA DE LOS DISOLVENTES MAS USADOS

En este punto se deberá elaborar la guía de prácticas con base en la metodología oficial emitida

por la Subdirección de Docencia (D.G.I.T.) para tal efecto.